附件4

房屋建筑工程质量投诉处理情况一览表

| 质量问题 类型 投诉处理 宗数 | 渗漏问题 |  |  |  |  |  |  | 结构裂缝问题 |  |  |  | 其他问题 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 屋面 | 外墙 | 外窗 | 卫生间 | 给排水管道 | 地下室 | 小计 | 梁 | 楼板 | 屋面板 | 小计 | 内墙开裂 | 天花脱落 | 下水管道堵塞 | 墙面地面空鼓 | 不均匀沉降 | 饰面砖松脱 | 装饰面粗糙 | 其他 | 小计 |  |
| 核实投诉宗数 | 161 | 279 | 169 | 181 | 61 | 19 | 870 | 2 | 33 | 6 | 41 | 198 | 45 | 41 | 186 | 88 | 88 | 67 | 830 | 1543 | 2454 |
| 正在处理宗数 | 40 | 29 | 20 | 21 | 4 | 4 | 118 | 1 | 3 | 0 | 4 | 19 | 7 | 3 | 22 | 8 | 6 | 5 | 60 | 130 | 252 |
| 已处理完毕宗数 | 121 | 250 | 149 | 160 | 57 | 15 | 752 | 1 | 30 | 6 | 37 | 179 | 38 | 38 | 164 | 80 | 82 | 62 | 770 | 1413 | 2202 |