## 土建征求的意见与处理
附件1：
《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》征求意见稿意见采纳情况
序号 | 建议或修改意见和理由 | 处理意见 | 理由
1 | 上册中“混凝土工程”对于有梁板计算说明为（包括主、次梁与板）按梁、板体积之和计算；而在下册中“模板工程”计算规则对于板模板的工程量计算为板模板工程量应扣除混凝土柱、梁、墙所占的面积，该说明是否指有梁板的模板工程量应分别按板和梁的相关子目计算，套用板与梁不同的子目计价？（附图2） | 不采纳 | 按定额执行，不做调整
2 | “脚手架工程”中说明三、建筑脚手架第2点“1.5m宽以上（顶层雨篷除外），如没有计算综合脚手架的，按单排脚手架计算”，该部分说明在计算规则中未明确计算方法，是否按雨篷投影面积计算？ | 不采纳 | 无误，不做调整
3 | P434页 “六、 门窗安装后的缝隙填补工作已包括在相应定额安装子目内。”因门窗安装与门窗塞缝往往由不同单位施工，建议门窗塞缝单列子目。 | 不采纳，不作调整 | 本章以成品门窗为主，一般情况下，安装包含发泡剂的填缝，其它材料的填缝如有需要另外计算，可参考有关章节。
4 | P1219页 “6. 悬挑板、 挑板（挑檐、雨篷、阳台）模板按外挑部分的水平投影面积计算，伸出墙外的牛腿、挑梁及板边的模板不另计算。”因带梁雨篷、带梁阳台的梁尺寸差异较大，统一不另计算挑梁及板边模板不恰当，建议改为“按混凝土与模板的接触面积以㎡计算。” | 不采纳 | 不做调整
5 | 第6页，总说明，十四、单独承包的建筑、装饰工程建筑面积在500㎡以下的，其材料费增加1.50%，人工费增加10%。 | 采纳 | 修改为：“单体建筑面积500平米以下”。
6 | 第64页，说明，四、4.SMW工法搅拌桩水泥掺入量按加固土重（1800kg/m³)的20%考虑，如设计不同时按实调整；定额子目按2喷2搅施工编制，设计不同时，每增（减）1搅1喷按相应子目人工费和机械费增（减）40%计算。空搅部分按相应定额的人工费和搅拌桩机台班乘以系数0.50计算，并扣除水泥和水的含量。 | 采纳 | 调整为“空搅部分按相应定额的人工费和机具费乘以系数0.50计算，并扣除水泥和水的含量。”
7 | 第67页，工程量计算规则，三、3.SMW工法搅拌桩中的插、拔型钢工程量按设计图示尺寸以“kg”计算。 | 采纳 | 修改为“t”
8 | （3）综合脚手架、单排脚手架的适用条件是什么？容易产生争议，建议明确。 | 不采纳 | 章说明及工程量计算规则已有说明
9 | 子目的名称不全，计价软件公司也同样录入，将导致造价人员使用计价软件时有较大不便。例如第228页，子目A1-5-26“梁”，名称应修改为“现浇混凝土后浇带梁”。类似情况的数量较多，建议修正。 | 不采纳 | 按定额执行
10 | 建筑定额钢筋混凝土工程说明第24点. 混凝土墙厚在140mm以内的套用栏板子目，墙厚度在140mm以上的套用墙子目。与第22点栏板、反檐高度超过1.2m，按墙计算。是否存在矛盾？混凝土墙与栏板的划分是按厚度还是按高度？ | 不采纳 | 不作调整，核实无误
11 | “铺贴陶瓷地砖踢脚线”面砖规格 “100×200”，规格太少，因现在一般地砖规格都在500*500以上的，建议规格修改为100*500。 | 不采纳 | 材料可根据换算处理
12 | 外墙综合脚手架长度：按外墙外边线的凹凸（包括凸出阳台）总长度计算，请明确凸窗外挑多少才能计算？ | 不采纳 | 按定额执行
13 | 请明确室内“满堂脚手架”的使用范围，只有“天棚做装饰且层高超过3.6M”时才计算，如天棚为“毛坯”时则不用计算。 | 不采纳 | 定额已明确
14 | “一幢建筑物中有不同的高度时，除另有规定外，按最高的檐口高度套同一步距计算”。是否不用分“不同高度”所占楼层建筑面积的比例，皆按“最高檐口高度”计算？ | 不采纳 | 按定额执行
15 | “如果实际工期超过10%以上的，超出的部分费用，按相应子目对应的机械台班费计算”。对应子目内除机械台班外的“人工费”是否要计算？ | 不采纳 | 不计算，按定额执行
16 | “模板的支架”是指“模板的钢支撑”？ | 采纳 | “模板的支架”修改为“模板及支架”
17 | 五、13. 有粘结或无粘结预应力筋（钢丝束、钢绞线）的定额消耗量是指预应力筋本身的理论重量，并包括施工损耗。施工损耗是否需要计算，是直接换算钢材含量？ | 不采纳 | 定额已综合考虑
18 | P553屋面改性沥青防水卷材A1-10-56每增一层是指屋面全部卷材防水还是连续的二层卷材防水，如两层卷材防水中有隔离层或找平层，是套A1-10-55 *2还是套A1-10-55 +A1-10-56？ | 不采纳 | 按定额执行
19 | A.1.3“桩基础工程”说明第十二条（第94页）中应注明当设计未提供钢护筒时，钢护筒长度按2米计取。 | 不采纳 | 按定额执行，已明确
20 | 942页混凝土梯底（板式） 1.30 按设计图示水平投影面积以“㎡”计算，明确是否包含踏步板侧面。 | 不采纳 | 不作调整，按定额执行
21 | 第32页:（2）A1-1-47挖掘机挖装淤泥、流砂，子目中的机具为“抓铲挖掘机 斗容量1.0 m³”，目前实际施工中应用长臂液压带斗反铲挖掘机居多，建议改为反铲挖掘机。 | 不采纳 | 按定额执行
22 | 机械挖运石方如何计价，建议明确计价规则。 | 不采纳 | 子目已明确
23 | 在实际施工中，还存在有单面焊、双面焊的情况，是不是统一考虑套电渣压力焊子目？ | 不采纳 | 按定额执行

## 园林征求的意见与处理
附件4：
《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》征求意见稿意见采纳情况
序号 | 建议或修改意见和理由 | 处理意见 | 理由
1 | 关于定额P117子目E1-2-110的建议： （1）建议增加区分不同种植方式（插秧式、挖穴式、直播(埋)式等）及不同的水深（如0.5米内，2米内，2米以上）考虑不同的人工消耗量，设置不同的定额子目。 | 不采纳 | 已综合考虑
2 | （2）建议明确水下原土种植定义。 | 不采纳 | 已有名词解释
3 | （5）竹类种植：说明中栽植竹类分为片植和丛植，定额中也是片植和丛植，分别按㎡和丛计，实际施工中也存在单株成行种植的，也是应该如何记取？是否可以增加单株种植的内容？ | 不采纳 | 单株成行按行栽绿篱计取
4 | （6）栽植露地花卉，规格是育苗袋大小，但实际设计和施工中，很多是用苗高和冠幅来描述的，如何从苗高冠幅对应到育苗袋的大小？ | 不采纳 | 按密度对应育苗袋的大小
5 | 建议增加40m以内自升式塔吊垂直运输定额。 | 不采纳 | 执行第五章章说明第9条第2点
6 | E.1.4“立体绿化工程”说明第五条屋面绿化第2点“屋面绿化、楼层间、阳台、露台、天台、绿化种植按E.1.2‘栽植工程’相应子目计算，人工乘以系数1.20计算。”统一系数不合理，屋面高度不一致时，其施工效率也存在差异（例如10米高的屋面绿化与300米高的屋面绿化显然相差较远），建议参考《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》中关于超高降效的约定。 | 不采纳 | 已综合考虑
7 | 预算包干费中规定的“施工中的临时停水停电”应约定停水停电的时间。 | 不采纳 | 已定义为临时停水停电。
8 | E1.4.5建议墙面绿化保养和4.立体绿化保养增加机具费用。 | 不采纳 | 已综合考虑
9 | 168页7.不锈钢包边及不锈钢水槽子目已含不锈钢折边加工费用。建议明确计算规则，是否只按表面积计算，不按展开面积计算？ | 采纳 | 按展开面积计算。
10 | 16页，2 换土、填土。建议增设土方运输。 | 不采纳 | 执行章说明
11 | 栽植乔木小规格的人工费用偏高，大规格的人工费用偏低，建议核实。 | 不采纳 | 已综合考虑
12 | 迁移苗木基于成活率保障考虑，会增加促生根剂及抗蒸腾剂等有利苗木存活的肥料，建议补充。 | 不采纳 | 在其他材料费综合考虑
13 | E.1.1.3砍伐乔木以胸径划分子目，但实际施工过程中由于乔木的高度不同所耗费的人工、机械台班等相差甚大，建议子目划分调整为如“胸径30cm以内或者苗高5米以上”。 | 不采纳 | 已综合考虑
14 | E1.1.4运输影响苗木运输计价，除了苗木胸径外，还有苗木冠幅。如胸径25cm的鸡蛋花，冠幅4.5-5m，运输费用等同于胸径50cm的苗木。建议在子目设置上增加冠幅条件，如胸径50以内调整为（胸径50以内或冠幅4.5m以上）。 | 不采纳 | 已综合考虑
15 | 章说明中第三点，未明确第1~3月成活保养是如何计算？文字表述容易产生歧义，建议修改。 | 不采纳 | 结合章说明第二、三条理解

## 市政征求的意见与处理
附件3：
《广东省市政工程综合定额（2018）》征求意见稿意见采纳情况
序号 | 建议或修改意见和理由 | 处理意见 | 理由
1 | 第61页第七条：“泥浆运输工程量按顶管外径计算的体积以‘m³’计算”。在实际施工中，一立方泥土淡化成为泥浆约4～5立方米，目前泥浆运输、弃置费用较高，如按顶管外径体积为泥浆数量，施工单位亏本太大，应调整泥浆工程量计算规则。另外，顶管工程除了泥浆之外还有泥渣，建议增加泥渣沥干、挖运工程量计算规则。 | 不采纳 | 定额子目已综合考虑泥水比例，计量规则不再考虑泥水比例。
2 | 第160～164页泥水平衡顶进，缺漏千斤顶、泥浆制作循环设备、泥水分离器、通风系统的鼓风机、高压风管等机具，建议补充。 | 不采纳 | 并无缺漏，千斤顶、泥浆制作循环设备、泥水分离器已包括在整套设备中，通风系统的鼓风机、高压风管等机具应在措施费中考虑。
3 | 第160～164页泥水平衡顶进，10定额为“泥水平衡顶管机”，18定额为“刀盘式泥水平衡顶管掘进机”，目前顶管行业均称为“泥水平衡顶管机”。市场上泥水平衡顶管土层顶进均采用普通刀盘，而岩石顶管则采用岩石顶管机配套切削式刀盘或滚刀式刀盘等带二次破碎功能的刀盘。建议定额顶管机机具名称改为“泥水平衡顶管机”或“普通刀盘式泥水平衡顶管掘进机” | 采纳 | 同意并修改
4 | “D.2.2.7 级配碎石底层：人机配合铺装级配碎石底层与D.2.3.2 级配碎石路面：人机配合铺装级配碎石路面”定额名称及工作内容一样，但材料含量不一致，导致基价不一，是否取消定额。 | 不采纳 | 分别适用于底层与面层
5 | 砂砾石底层(天然级配)、卵石底层、级配碎石底层、块石底层（1 碎石嵌缝、2 碎石、中砂嵌缝、3 中砂嵌缝）、山皮石底层定额子目中应补充以子目厚度不同时的换算方法。 | 采纳 | 章说明中补充说明
6 | 定额D1-2-54~D1-2-56中回扩器 DN350~DN1100消耗量有误？ | 不采纳 | 采用全国市政定额消耗量
7 | D.1.3软基处理、桩及支护工程说明十一、高压旋喷桩分为钻孔子目与喷浆子目，应分别进行计算。钻孔长度按原地标高至设计桩底标高差计算。喷浆水泥消耗量不同时可按设计规定进行调整。当设计说明为定喷或摆喷时也按此定额执行？ | 不采纳 | 按定额执行
8 | 工程量计算规则五、先张法的预应力钢筋及后张法的预应力钢筋、钢丝束、钢绞线按设计图示尺寸以“t”计算。例如：设计构件长20m，工作长度1.6m，按计算规则预应力筋是20m、21.6m还是参照A.1.5混凝土及钢筋混凝土工程工程量计算规则二、钢筋工程中第（七）规则计算？ | 不采纳 | 按图示钢筋尺寸，一般包含工作长度。
9 | 市政定额应明确：除给排水工程外，通讯、电力、路灯照明等，套用其他相应定额。 | 不采纳 | 参见总说明，其他行业执行相应规定。
10 | 总说明第三条中明确了，适用于全省行政区域内采用绿色施工标准新建、扩建和改建的市政基础设施工程。此说明明确了绿地施工费，但目前计取的文明施工增加费及实名用费是否仍然执行，应予明确。 | 不采纳 | 定额中已有说明
11 | 建议取消，统一一种计算比例即可。 理由：绿色安全文明施工费：其他专业没有，而市政专业“分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20。”提出的理由是什么？（根据项目投资大小确定不合理，根据涉及的内容而言小额项目投入也不会按比例增加）。 | 不采纳 | 按定额规定执行
12 | D1.1土石方工程的说明第11条“单项工程挖填总方量在1000m³以内，其挖、运、填土方定额子目的人工费、机械台班消耗量乘以系数1.1；挖、填总土方量大于10万m³时，挖、运、填土方定额子目的人工费、机机械台班消耗量乘以系数0.95”中“单项工程”建议修改为“单位工程”。 理由：单项工程如由较多的单位工程组成(如若干个大型基抗)，各单位工程土方总量不超10万m³，但单项工程土方总量超10万m³即乘以系数，与工程现场实际人工机械消耗量情况不符，故按单项工程不太合理。 | 不采纳 | 按定额规定执行
13 | 定额编号D1-3-50搅拌桩水泥掺量每减1％只考虑材料费调整不太合理，建议机械费也予以调增或调减。 理由：普通水泥搅拌桩水泥掺量较低，定额中机械消耗量是按通常情况考虑的，但遇到水泥掺量成倍增加时，搅拌桩机难以搅动，成桩效率急剧降低，故应予以调整人工机械费。 | 不采纳 | 消耗量参照全国市政定额，按定额规定执行。
14 | 泥浆运输子目只适用于钻冲孔灌注桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩、地下连续墙等项目，建议在三轴搅拌桩、高压旋喷桩、搅拌桩中也按一定比例予以适当考虑。 理由：三轴搅拌桩、高压旋喷桩和搅拌桩在施工过程中会产生较多返浆，尤其是三轴搅拌桩、高压旋喷桩返浆量特别大，需要进行泥浆外运。 | 不采纳 | 定额基价中综合考虑，按定额规定执行。
15 | 钢板桩的定额摊销次数较多，建议按使用时间增加租货费用。 | 采纳 | 增加相应规定
16 | 建议在其他费用标准里增加材料试验费的收费，或者明确是否计算。 | 不采纳 | 按定额规定执行
17 | 建议增加道路冲洗子目。 | 不采纳 | 不单独增加
18 | D.2.4人行道侧缘石及其他的说明里，建议明确块料底层是否包括了砂浆找平层。 | 不采纳 | 人行道侧缘块料底层未包括了砂浆找平层
19 | D.2.2.5砂砾石底层（天然级配）只有人工铺装子目，建议增加人机配合铺装，与其他类型底层子目保持一致。 | 采纳 | 修改增加同类型底层铺设方式

## 安装征求的意见与处理
附件2：
《广东省通用安装工程综合定额（2018）》征求意见稿意见采纳情况
序号 | 建议或修改意见和理由 | 处理意见 | 理由
1 | 第267~270页，硬矿物绝缘电力电缆敷设，定额消耗量建议按101.000m | 不采纳 | 硬矿物绝缘电缆（控制电缆）是在工厂内标准化生产好的电缆。定额无误
2 | 第679页送配电设备系统调试，适用于各种供电回路（包括照明供电回路）的系统调试。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的（不包括闸刀开关、保险器），均应计算调试费用。建议再区分说明，一般工程争议也比较多。 | 不采纳 | 定额工程量计算规则中已有规定
3 | 电气安装工程的嵌入式成套配电箱安装，是否包含箱体的墙体预埋或预留内容？ | 采纳 | 是
4 | 给排水安装工程里管道支架制作安装子目C10-2-1~C10-2-10，按单件支架重量划分步距来套价，实际操作起来比较困难，建议按旧定额计量计价。 | 不采纳 | 新定额综合考虑
5 | 空调穿墙套管套什么子目？是否取消了？ | 采纳 | 补充子目
6 | 消防安装工程的防火卷帘没有了，是否取消？ | 采纳 | 是
7 | 镀锌钢管：缺少法兰连接、沟槽连接方式定额子目，建议增加。 | 不采纳 | 详见章说明
8 | 建议增加室内无承口柔性铸铁雨水管(卡箍连接)定额子目。 | 采纳 | 补充章说明
9 | 第一节给排水管道安装说明，P15：“4. 室内铸铁排水管、雨水管和室内塑料排水管、雨水管均包括检查口、透气帽、伸缩节、H 型管、消能装置、地漏存水弯、止水环的安装，但透气帽、H 型管、消能装置、地漏存水弯、止水环的价格应另行计算，发生时按实际数量另计材料费。”管件是否包括横管清扫口、管堵，如未包括，建议增加定额子目或说明如何计算？ | 不采纳 | 清扫口已有定额子目
10 | 空调穿墙套管套什么子目？是否取消了？ | 采纳 | 补充子目
11 | 消防安装工程的防火卷帘没有了，是否取消？ | 不采纳 | 是
12 | 电线管天花内敷设是套明敷还是暗敷容易产生争议，建议增加电线管天花内敷设定额。 | 不采纳 | 定额说明已明确
13 | 光纤测试基价为9.85元/芯，与现行通讯定额差别较大，是否有误？背景音乐系统试运行只有一个定额子目，基价为9825.6元/系统。建议按系统大小分级设置定额子目较为合理。 | 不采纳 | ①光纤测试、背景音乐系统试运行参照全国消耗量定额。 ②背景音乐系统试运行参照全国消耗量定额，不区分系统大小。工作内容是系统调试正常后记录运行状况，完成试运行报告。
14 | C.7.1.3空调器安装中缺少多联机安装内容（没有属性区别，制冷量以主机为主？） | 不采纳 | 多联机系统空调器套用分体式室内空调器安装和分体式室外空调器安装
15 | 章说明：木垫式管架、木垫安装执行第十二册《刷油、防腐蚀、绝热工程》C.12.5“绝热工程”相应定额子目。建议修改为：木垫式管架采用的木垫安装执行第十二册《刷油、防腐蚀、绝热工程》C.12.5“绝热工程”相应定额子目。应是误笔。因为本章已有木垫式管架的子目。 | 采纳 | 章说明修改
16 | 安装工程的户外接地母线工作内容包括沟槽开挖回填，建议注明沟槽开挖回填的含量。 | 不采纳 | 定额综合考虑
17 | C.10.1给排水、釆暖、空调、燃气管道安装说明第五条第2款“各种管件数量系综合取定，成品管件数量参照本册 附录‘管道管件数量取定表’计算”，建议修改为“各种管件数量系综合取定，执行定额时，成品管件数量可依据设计文件及施工方案或参照本册附录‘管道管件数量取定表’计算”。 理由：部分材质管材，管件影响造价较高，宜明确定额是否允许调整。 | 不采纳 | 定额已计算
18 | C4-5-34~C4-5-37太阳能电池板，以平米计算更合理。 | 不采纳 | 与全统定额统一
19 | 空调穿墙套管套什么子目？是否取消了？ | 采纳 | 补充子目
20 | 总承包人为配合协调发包人在法律法规允许的范围内进行工程分包和自行采购的设备、材料等进行管理、服务（如分包人使用总包人的脚手架、水电接驳等）以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。请问如用总包人的塔吊（司机和指挥员的工资、塔吊用电）是否均包括在该配合费用内？ | 不采纳 | 配合费内已包含
21 | 成品圆形塑料风管如何套定额？ | 不采纳 | 详见册说明