广东省城市管网及污水治理补助资金（海绵城市建设示范城市）转移支付2023年度

绩效自评报告

# 一、绩效目标分解下达情况

## （一）预算下达情况

根据《财政部关于提前下达2023年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》（财建〔2022〕392号），财政部2022年10月提前下达广东省2023年城市管网及污水处理补助资金预算60000万元，用于支持广州市、汕头市和中山市系统化全域推进海绵城市建设示范工作。

根据《财政部关于下达2023年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》（财建〔2023〕119号），财政部2023年6月下达广东省2023年城市管网及污水处理补助资金预算30180万元，用于支持中山市、佛山市系统化全域推进海绵城市建设示范工作。

## （二）绩效目标

本次将以广州市、汕头市、中山市和佛山市上报承诺的绩效目标为标准，根据上报的海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告进行综合评估。

广州市：年度总体目标为系统化全域推进海绵城市建设理念得到全面、系统落实，法律制度建设稳步推进，城市防洪排涝能力、地下空间利用水平显著提升，城市水安全、水环境、水资源明显改善。城市黑臭水体消除比例100%，中心城区可有效应对50-100年一遇的降雨（287-322毫米/24小时），中心城区城市防洪标准达到200年一遇。把人民生命安全和身体健康作为海绵城市建设的基础目标，激发全体市民积极性、主动性、创造性，增强市民的“参与感”和“获得感”。

汕头市：年度总体目标为系统化全域推进海绵城市建设理念得到全面、系统落实，法律制度建设稳步推进，城市防洪排涝能力、地下空间利用水平显著提升，城市水安全、水环境、水资源明显改善，群众满意度明显提升。

中山市：年度总体目标为以海绵城市建设为统领，进一步完善防洪排涝体系，城市建成区50%以上面积达到30年一遇，中心城区75%的江海堤防达到100年一遇。进一步补齐污水提质增效设施短板，不断提升雨水资源化利用率。进一步完善长效机制，确保海绵城市建设效果，保障中央资金使用效率。加强宣传培训，使海绵城市理念在规划建设、设计施工、竣工验收、运行维护等相关建设单位中形成较全面的认识，提高人民群众对海绵城市的满意度。

佛山市：年度总体目标为城市内涝防治，雨水收集与利用、城市生活污水集中收集等能力明显提升；海绵城市立法和制度建设按目标推进，建立海绵城市规划建设管控制度；绩效考核制度、投融资制度不断完善；资金及时下达，资金的协同性、有效性明显提升；人民群众满意度达到90%以上。

# 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

广东省2023年城市管网及污水处理补助资金90180万元下达至广州市、汕头市、中山市和佛山市用于支持海绵城市建设示范工作，截至2023年12月底，已执行90180万元。

广州市：2023年1月，广州市海绵城市建设领导小组办公室印发《广州市海绵城市建设领导小组办公室关于下达2023年城市管网及污水处理补助资金（海绵城市示范）实施项目清单及绩效目标的通知》，将2亿元补助资金的实施项目清单及绩效目标下达给各区。2023年9月，为进一步提高中央补助资金使用绩效，广州市水务局对2023年中央城市管网及污水处理补助资金项目（海绵城市示范）分配方案进行调整并已报送备案。调整后，2023年中央城市管网及污水处理补助资金（海绵城市示范）分配至全市各区23个海绵城市建设项目，截至2023年12月底，资金总体支付进度为100%。

汕头市：2023年2月，汕头市财政局印发《关于下达2023年中央城市管网及污水处理补助资金的通知》（汕市财建〔2023〕9号），将2亿元海绵城市示范补助资金转下达市级项目主管部门和各区县财政局，分配至19个海绵城市建设项目，截至2023年12月底，共支出1005.7万元，总体支付进度为5.03%，剩余资金在紧急拨付之中。

中山市：2022年11月中央提前下达城市管网及污水处理补助资金2亿元、2023年7月中央下达城市管网及污水处理补助资金1.2亿元至中山市，共3.2亿元中央补助资金用于支持中山市系统化全域推进海绵城市示范工作。中山市陆续将3.2亿元海绵城市示范补助支付于西河泵站工程等10个海绵城市建设项目，截至2023年12月底，总体支付进度为100%。

佛山市：2023年7月，佛山市获得1.818亿元2023年中央城市管网及污水处理补助资金（海绵城市示范），按照广东省财政厅《关于转下达2023年城市管网及污水处理补助资金的通知》部署要求，迅速制定资金分配方案，将海绵城市示范补助资金分配至46个重点示范项目。截至2023年12月底，佛山市五区已按要求合理拨付9433.25万元至38个项目，总体支付进度为51.9%，剩余资金在紧急拨付之中。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我省广州市、汕头市、中山市和佛山市海绵城市建设示范建设工作总体绩效目标完成情况良好。

广州市：领导高度重视，部门协同推进，构建以“四图三表”、“分类指引”等文件为核心的制度管控体系，印发了39个相关制度管控文件，充分运用“+海绵”理念，对新、改、扩建项目，“应做尽做、能做尽做”落实海绵城市建设要求。广州市以河长制湖长制工作考核为抓手，将全市各区海绵城市建设工作与河长制湖长制工作考核有机融合，以更好地推进广州市海绵城市建设工作。2023年广州市易涝点消除比例100%，基本有效应对100年一遇的降雨（317毫米/24小时），城市防洪标准达到200年一遇，雨水资源化利用量达2845.71万吨/年，可渗透地面面积比例达48.19%，国家监管的147条黑臭水体治理成效巩固，城市防洪排涝能力、地下空间利用水平显著提升，城市水安全、水环境、水资源明显改善。

汕头市：建立了从市级到区县级上下联动的组织架构体系和制度体系，推动海绵城市立法工作，出台《汕头经济特区海绵城市条例》等制度文件40多项，从顶层设计到项目管理，构建了一套全过程管控体系，系统化全域推进海绵城市建设理念得到有效落实。易涝点消除比例100%、黑臭水体治理成效巩固、地表水体水质达标率100%、雨水资源化利用达908.76万吨/年、再生水利用率为25.88%、天然水域面积比例7.5%、全市5个国考断面和2个省考断面水质均达标、项目完工率95.5%（录入住建部系统135个项目，建成129个）、2022年和2023年资金总体支付进度分别为47.02%和5.03%，城市防洪排涝能力、地下空间利用水平显著提升，城市水安全、水环境、水资源明显改善，群众满意度明显提升。

中山市：印发规划建设管控制度相关文件23项，不断补充完善海绵城市规划建设管控制度，形成了以立项用地规划许可、工程建设规划许可、施工许可、施工及竣工验收运营维护为关键管控节点的海绵城市建设全流程规划建设管控制度。构建了具有中山特色、可实施性强、落地性好的海绵城市建设规划建设全流程管控制度体系。2023年可渗透地面面积比例大于37%、城市建成区60.6%的面积达到30年一遇内涝防治标准（对应降雨量343毫米/24小时），内涝积水区段消除比例达到87.5%，达到100年一遇的联围堤防占比100%，雨水资源化利用率达到84.88万吨/年，中山市16条城市黑臭水体已完成整治，群众满意度明显提升。

佛山市：建立了市、区、镇三级推进的海绵城市建设领导小组，建立了海绵城市推进和协调工作机制，全域全过程规划建设管控机制，打造重点示范片区，实现片区内海绵项目“点线串联、集聚成片”，探索形成可复制可推广的连片示范建设模式。2023年佛山市易涝点消除比例达到50%，城市防洪标准达到100年一遇，雨水资源化利用量达超过5万吨/年，城市生活污水集中收集率达到88%，处理厂进水BOD平均浓度达78.07mg/L，城市黑臭水体消除比例达到100%，城市内涝防治，雨水收集与利用、城市生活污水集中收集等能力明显提升。

## （三）绩效指标完成情况分析

我省广州市、汕头市、中山市和佛山市2023年度海绵城市建设示范建设工作三级绩效指标基本达标，具体分析如下：

- 1.内涝防治标准（重现期/降雨量）

广州市生物岛片区达到100年一遇内涝防治重现期标准，城区其他区域能够有效应对100年一遇降雨，对应降雨量为317mm/24小时（对照2023年新修订暴雨强度公式）；汕头市中心城区金平、龙湖区内涝防治标准达到30年一遇，对应的设计降雨量为331毫米/24小时；中山市内涝防治标准为城市建成区60.6%以上面积达到30年一遇（重现期），对应的设计降雨量为343mm/24小时；佛山市20%的区域面积达标（禅城、南海、顺德为50年一遇，高明、三水为30年一遇），均达到绩效目标要求。

根据广州市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，2023年通过综合运用工程措施和应急管理措施等手段，通过模型模拟评估结果，生物岛片区能够达到100年一遇内涝防治重现期标准，其他区域能够有效应对100年一遇降雨，达到绩效目标要求。

根据汕头市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，2023年汕头市本着源头、过程、系统的内涝治理理念，积极开展海绵城市源头减排、管网改造及新建工程、城市防洪排涝等工程建设项目。汕头市中心城区金平、龙湖区内涝防治标准达到30年一遇的内涝防治标准，对应的设计降雨量为331mm/24小时，达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，中山市以排水分区整体达到30年一遇内涝防治标准统计，城市建成区涉及的62个排水分区中52个排水分区达标，52个达标排水分区内建成区面积（51.09km2）占城市建成区（84.25km2）的60.6%，满足目标城市建成区50%以上面积达到30年一遇的目标要求，达到绩效目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，佛山通过生态措施与工程措施相结合的方式，缓解城市内涝，有效应对内涝防治设计重现期以内的强降雨。结合模型评估，佛山已有89.61平方公里，21.51%区域面积达标（禅城、南海、顺德为50年一遇，高明、三水为30年一遇），满足20%区域面积达标（禅城、南海、顺德为50年一遇，高明、三水为30年一遇）的目标要求，达到绩效目标要求。

- 2.内涝积水区段消除比例

广州市内涝积水区段消除比例达100%，汕头市内涝积水区段消除比例达100%，中山市内涝积水区段消除比例达87.5%，佛山市易涝点消除比例达50%，均达到绩效目标要求。

根据广州市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，广州市31个内涝积水点已经全部消除，积水点消除率100%。2023年，广州市通过智慧排水平台，持续跟踪监测及现场核实，未发现返涝的情况，达到绩效目标要求。2023年汛期，广州市经过强化设施运行管理及防汛调度，设防标准内未发生内涝积水情况，有效应对“龙舟水”、台风“苏拉”“海葵”等强降雨天气，达到绩效目标要求。

根据汕头市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，2021年登记的56个积水点（2020年8月13日汕头市城市管理和综合执法局印发《汕头市中心城区内涝积水改造方案》中提到的中心城区北岸24个积水点及其它各区城管、区应急局上报的32个积水点资料）已解决45个，剩余11个。2023年在此基础上进一步解决内涝，积水区域消除56个，消除率100%，达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，中山市2022-2023年城市建成区存在8处内涝积水点，消除7处内涝积水点，实现87.5%内涝积水区段消除，满足城市建成区70%内涝积水区段消除的目标要求，达到绩效目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，佛山市现存4个易涝点，中国陶瓷城及江湾立交易涝积水点和南海区东海银湾桂澜路辅道2处易涝点已得到解决，并通过2023年汛期多次暴雨检验，如11号台风“海葵”，易涝点消除比例达50%，满足易涝点消除比例目标50%，达到绩效目标要求。

- 3.城市防洪标准

广州市城市防洪标准达到200年一遇（珠江广州段）；汕头市城市防洪标准目标为金平区、龙湖区已基本达到100年一遇，其他城区已基本达到50年一遇；中山市两个联围堤防均达到100年一遇防洪能力；佛山市城市防洪标准达到100年一遇，均达到绩效目标要求。

根据广州市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，广州市城市防洪标准达到200年一遇（珠江广州段）目标任务。广州市按照“200年一遇”防洪标准对珠江堤防进行完善，共实施17个堤防达标提升工程并于2020年全部完成并通过验收，实现了珠江（广州段）堤防达到200年一遇防洪标准要求。工程的实施进一步提升河涌和水库的整体防洪能力，保障城市水安全。经过提升整治后，广州市中心城区达标堤防长度为192.63km，全部达到200年一遇防洪水位安全要求，堤防达标率为100%，达到绩效目标要求。

根据汕头市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，2023年，汕头市建成了由堤防、水库、水闸组成的防洪（潮）工程体系，防洪（潮）体系相对完整，加上工程运行调度水平和防灾应急能力的提高，金平区、龙湖区已基本达到100年一遇防洪标准，其他区域城市防洪工程已基本达到50年一遇防洪标准，达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，中山市要求达到100年一遇的两个联围堤防总长100.61公里，均已达到100年一遇防洪能力，达标率100%，高于75%的目标要求，达到绩效目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，佛山城市防洪工程体系主要包括北江大堤、樵桑联围、佛山大堤等，目前西江上游红水河龙滩水库、郁江大藤峡水库已建成，可防御西江50年-100年一遇的洪水。西江大藤峡水库建成后，与龙滩及北江飞来峡水库联合调度，防洪标准可达100年-200年一遇。佛山市城市现状防洪标准整体达100年一遇以上，成功抵御了超百年一遇的“22.6”北江特大洪水，达到绩效目标要求。

- 4.天然水域面积比例

广州市2023年天然水域面积比例为10.61%，汕头市2023年天然水域面积比例为7.46%，中山市2023年天然水域面积比例为11.41%，佛山市2023年天然水域面积比例为5.50%，均达到绩效目标要求。

根据广州市海绵城市建设示范城市2023年度绩效目标，广州市天然水域面积比例需达到10.10%。根据广州市最新土地利用现状统计，天然水域面积为789km²（广州市全域面积7434.4km²），天然水域面积比例为10.61%，达到绩效目标要求。

根据汕头市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，汕头市天然水域面积比例需达到6.8%。汕头市根据最新第三次全国土地调查成果，评估天然水域面积比例为7.46%，达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，中山市天然水域面积比例需达到10%。中山市根据最新第三次全国土地调查成果，评估天然水域面积比例为11.41%，达到绩效目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，佛山市天然水域面积比例需达到4.29%。佛山市根据最新第三次全国土地调查成果，评估天然水域面积为22.92平方公里，比例为5.50%，达到绩效目标要求。

- 5.可透水地面面积比例

广州市2023年可透水地面面积比例为48.19%，汕头市2023年可透水地面面积比例为47.29%，中山市2023年可透水地面面积比例为40.77%，佛山市2023年可透水地面面积比例为39.43%，均达到绩效目标要求。

根据广州市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，广州市2023年可透水地面面积比例需达到46%以上。根据2023年统计年鉴及各区项目统计，广州市可透水地面面积共计665.30km²，建成区面积为1380.62km²，可透水地面面积比例达48.19%，达到绩效目标要求。

根据汕头市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，汕头市可透水地面面积比例需达到47%。通过核算建成区水域及绿地等具有渗透能力的地表面积，评估可渗透地面面积比例达47.29%，达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，中山市2023年可透水地面面积比例需达到37%。通过核算建成区水域及绿地等具有渗透能力的地表面积，中山市城市建成区内各类绿地面积34.35km2，占城市建成区（84.25km2）的面积为40.77%，在不计入水域及其他可透水地面面积的情况下，可透水地面面积比例大于37%，达到绩效目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，佛山市2023年的可渗透地面面积比例需达到39.05%以上。2023年，佛山市通过14个海绵型建筑与社区、海绵型道路广场项目等项目建设完工后，大约增加9.41公顷可渗透地面。由佛山市最新第三次全国土地调查数据，海绵城市建设实施范围内现状可渗透地面面积为39.43%，达到绩效目标要求。

- 6.雨水资源化利用

广州市2023年雨水资源利用量207万吨/年，汕头市2023年雨水资源利用量908.76万吨/年，中山市2023年雨水资源利用量84.88万吨/年，佛山市2023年雨水资源化利用量5.81万吨/年，均达到绩效目标要求。

根据广州市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，广州市雨水资源化利用量需达到150万吨/年。2023年，广州市雨水资源化利用量207万吨，达到绩效目标要求。此外，广州利用自然水体集蓄雨水，对河涌水体进行生态补水，经统计，该部分雨水资源化利用量约为2845.71万吨。

根据汕头市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，汕头市雨水资源化利用需达到900万吨/年。汕头市在住宅小区、工业企业、公园景观水体等领域积极开展雨水资源化利用，其中住宅小区雨水利用量296.74万吨，工业企业雨水利用量493.25万吨，景观水体雨水利用量118.77万吨，汕头市2023年全年雨水资源化利用量908.76万吨，达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，中山市雨水资源化利用需不低于62万吨/年。中山市雨水资源化利用主要有公园绿化利用、市政杂用、景观娱乐用水及工业用水3种方式。2023年中山市实现雨水资源利用量84.88万吨，达到绩效目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，佛山市雨水资源化利用需不低于5万吨/年。目前雨水资源利用方式主要为抽取公园调蓄水体用于园区绿化浇洒，以及学校、小区等建筑配建的调蓄模块储存的雨水用于道路冲洗和绿化浇洒。根据公园管养运维单位以及建筑小区物业等部门单位台账统计，佛山市2023年的雨水利用量为5.81万立方米，达到绩效目标要求。

- 7.地下水埋深变化

汕头市地下水埋深变化保持不变，达到绩效目标要求。

根据广州市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，广州市作为南方城市，本指标不作自评。

根据汕头市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，汕头市地下水埋深均需保持不变。根据汕头市2023年地下水位监测数据显示，2023年汕头市澄海区蔬果研究所年末水位（-4.29m）较年初（-4.68m）略微上升，汕头市龙湖区新溪镇水厂年初和年末地下水位分别为-3.45m和-3.74m，汕头市地下水埋深均基本保持不变，达到绩效目标要求。

（备注：中山市、佛山市三级绩效指标中不对地下水埋深变化作考核要求，因此该项指标不对中山市、佛山市进行绩效评估。）

- 8.再生水利用率

广州市再生水利用率为36.30%，汕头市再生水利用率为26.33%，佛山市再生利用率为34.10%，均达到绩效目标要求。

根据广州市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，广州市再生水利用率目标需要达到25%。2023年，广州市实际处理污水量达258975.81万m³，再生水利用量达94004.41万m³，再生水利用率为36.30%，达到绩效目标要求。

根据汕头市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，汕头市再生水利用率目标需要达到20%以上。据汕头市统计，汕头市城市再生水利用主要用在城市杂用水与环境用水两个方面，其中城市杂用水量130.9m³，环境用水量8180.04m³，即再生水利用总量为8310.94m³，2023年汕头市再生水利用率为26.33%，达到绩效目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，佛山市再生水利用率目标需要达到34%以上。据统计2023年再生水利用量为15729.10万吨，再生水利用率达到34.10%，达到绩效目标要求。

（备注：中山市三级绩效指标中不对再生水利用率作考核要求，因此该项指标不对中山市进行绩效评估。）

- 9.黑臭水体消除比例

广州市、汕头市、中山市和佛山市进一步完善防止返黑返臭长效机制，切实巩固城市黑臭水体治理成效，均达到绩效目标要求。

根据广州市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，广州市城市黑臭水体消除比例需达到100%。纳入国家监管平台的147条黑臭水体治理成效巩固，并通过住房和城乡建设部平台审核，2023年经过持续跟踪治理，定期检测确保水体不黑不臭，达到绩效目标要求。

根据汕头市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，汕头市黑臭水体消除比例需达到100%。纳入国家监管平台的38条黑臭水体治理成效巩固，并通过住房和城乡建设部平台审核，2023年全年，黑臭水体治理工作结束后，汕头市继续采取落实常态化巡检督查和动态治理措施，持续开展38宗城市黑臭水体“降水位、晒底泥、查排口”专项行动，逐步推进城市黑臭水体支涌暗渠整治及排水管网建设工作，系统开展管网排查、缺陷点修复及错混接溯源整改，实施“管网一张图”动态管理，建立“厂—网—河一体化”动态管理机制管理。各河道管理部门做到日常巡护运维及保洁工作，达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，中山市黑臭水体消除比例需达到100%。纳入国家监管平台的16条黑臭水体治理成效巩固，并通过住房和城乡建设部平台审核。中山市持续对该16条黑臭水体实施监测，监测数据表明，16条城市黑臭水体治理成效巩固，达到绩效目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，佛山市黑臭水体消除比例需达到100%。2023年监测数据表明，8条建成区黑臭水体水质治理成效巩固，达到绩效目标要求，同时配套制定了相关的体制机制，进一步巩固治理成效。

- 10.地表水体水质达标率

广州市和汕头市地表水体水质达标率均为100%。其中，广州市20个国、省考断面水质已全面达标，汕头市5个地表水国考断面、2个省考断面水质已全面达标，均达到绩效目标要求。

根据广州市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，广州市地表水体水质达标率需达到100%。根据广州市地表水考核断面水质状况国家和省监测数据，2023年广州市20个国、省考断面全部达标，达标率100%，完成绩效指标要求。

根据汕头市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，汕头市地表水体水质达标率需达到100%。2023年，汕头市5个地表水国考断面、2个省考断面水质已全面达标，国考断面方面，梅溪河升平、外砂河外砂、韩江东溪莲阳桥闸断面水质达到地表水Ⅱ类标准，韩江北溪东里桥闸断面水质达到地表水Ⅲ类标准，练江海门湾桥闸断面水质达到地表水Ⅳ类标准；省考断面方面，河溪水库、秋风水库断面水质达到地表水Ⅱ类标准。水质达标率为100%，达到绩效目标要求。

（备注：中山市、佛山市三级绩效指标中不对地表水体水质达标率作考核要求，因此该项指标不对中山市、佛山市进行绩效评估。）

- 11.城市生活污水集中收集率

中山市城区范围内生活污水集中收集率为87.3%，佛山市城市生活污水集中收集率为95.80%，均达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，中山市城市生活污水收集率需大于62%（包含62%）。本年度绩效考核涉及到城区建成区内城市污水处理厂为珍家山污水处理厂和中嘉污水处理厂2座污水处理厂，服务城区的2座污水处理厂范围内城市生活污水集中收集率为87.3%，达到绩效目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，佛山市城市生活污水收集率需大于88%（包含88%）。佛山市共有16座城市生活污水处理厂，2023年污水集中收集率为95.80%，较2022年同期88.6%提升了7.2个百分点，达到不低于88%的要求，达到绩效目标要求。

（备注：广州市、汕头市三级绩效指标中不对城市生活污水集中收集率作考核要求，因此该项指标不对广州市、汕头市进行绩效评估。）

- 12.城市污水处理厂进水BOD平均浓度

中山市城市平均进水浓度为65.7mg/L，未达到绩效目标要求。佛山市城市污水处理厂进水BOD平均浓度为78.07mg/L，达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，中山市城市污水处理厂进水BOD平均浓度需3座城市污水处理厂的平均浓度达到70mg/L以上。中山市城区范围调整后，现城市建成区范围内有珍家山污水处理厂、中嘉污水处理厂2座污水处理厂。因此，本次海绵城市绩效考核涉及到城市建成区内城市污水处理厂为珍家山污水处理厂、中嘉污水处理厂2座污水处理厂。2023年，中山市城区2座污水处理厂平均进水浓度为65.7mg/L，未达到绩效目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，佛山市城市污水处理厂进水BOD平均浓度需达到75mg/L以上。2023年佛山市城市生活污水处理厂进水BOD浓度值为78.07mg/L，较2022年同期提升7.22mg/L，达到绩效目标要求。

（备注：广州市、汕头市三级绩效指标中不对城市污水处理厂进水BOD平均浓度作考核要求，因此该项指标不对广州市、汕头市进行绩效评估。）

- 13.立法及长效机制建立情况

广州市完成立法1项、地方规章2项、长效机制4项；汕头市完成立法3项、长效机制落实6项；中山市完成长效机制3项；佛山长效机制完成2项，均达到绩效目标要求。

根据广州市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，广州未设置相关要求，2023年，广州市已经完成立法1项，发布实施地方规章2项，建立长效机制4项。

根据汕头市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，汕头市2023年度需完成海绵城市相关立法数量为2项、长效机制4项。2023年，汕头市印发《汕头经济特区海绵城市规划建设条例》《汕头经济特区城镇排水与污水处理条例》《汕头市河长制条例》《汕头市城市供水用水条例》《汕头市市政设施管理条例》《汕头经济特区城市绿化条例》《汕头经济特区建筑外立面管理规定》7项海绵城市相关立法文件，达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，中山市需完成1项及以上长效机制。2023年，中山市印发了《中山市住房和城乡建设局等四部门关于加强建设项目绵城市建设全流程管控的通知》《中山市国土空间规划技术标准与准则（2023版）》《中山市海绵城市建设技术导则》3项长效机制文件，达到绩效目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，佛山市需完成2项长效机制。2023年，佛山市印发《佛山市海绵城市建设施工质量管理工作指引（试行）》《佛山市海绵城市建设工程竣工验收实施细则》2项长效机制文件，达到绩效目标要求。

- 14.规划建设管控制度

广州市、汕头市、中山市和佛山市均建立规划建设管控制度，在规划建设管理全过程中全面落实海绵城市建设理念，均达到绩效目标要求。

根据广州市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，广州市将“+海绵”理念，融入到全市所有新、改、扩建项目“全过程”（规划-设计-施工-验收-运维）中，形成了以“规划编制阶段海绵城市专章（含洪涝安全评估）、设计阶段落实建设要求、验收阶段建设效果评估”为核心的全流程管控机制。并且，各阶段依次通过“多规合一管理平台”“联审决策系统”“河长信息系统（施工）”“广州市工程建设项目竣工联合验收系统”“河长信息系统（运维）”等全过程覆盖管控。规划设计阶段：2023年度编制及审查的290项控规成果共落实调蓄设施约7123个，调蓄总容积约1405万立方米，调蓄总面积约1750万平方米。施工检查阶段：2023年市海绵办共检查各区海绵城市项目348次，各区累计上报6955次巡查、检查和督办记录。竣工验收阶段：2023年共计1386个建设项目完成海绵城市建设效果评估工作。综上，达到绩效指标要求。

根据汕头市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，为有效推进海绵城市建设，汕头市成立海绵城市建设工作领导小组，建立工作例会制度，定期召开工作例会，建立资金管理制度、绩效考核制度、例会制度和项目承诺制并依制度落实。同时，汕头市各（区）县和功能区也对本级海绵城市建设工作领导小组和工作专班等组织机构进行构建和相应调整，制定本级海绵城市建设工作领导小组办公室工作制度，编制和定期修编海绵城市建设工作方案。汕头市从项目立项、规划设计、建设施工、竣工验收、到运行维护，行成闭环，全面落实，达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，中山市在已印发的16部海绵城市规划建设管控文件基础上，2023年进一步印发了《中山市住房和城乡建设局等四部门关于加强建设项目海绵城市建设全流程管控的通知（试行）》等9部管控文件，形成了具有中山特色、可实施性强、落地性好的海城市建设规划建设全流程管控制度，并不断加强建设项目海绵城市建设管控，实现了中山市建设项目在规划建设全流程中落实海绵城市建设管控，达到绩效目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，佛山市已经建立了一套完善的海绵城市规划建设管控制度。对照2023年度绩效考核目标要求，已印发《佛山市海绵城市规划管控实施细则（试行）》，规划及项目建设管控程序明确，管理制度合理，充分做到有据可依，达到绩效目标要求。

- 15.绩效考核制度

广州市、汕头市、中山市和佛山市均建立绩效考核制度，均达到绩效目标要求。

根据广州市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，广州市将海绵城市示范建设的考核结果作为广州市干部提拔、调整提供履职评价意见的参考，为全市海绵城市示范建设提供保障。2021-2023年示范期间，广州市通过河长制的考核，有力的推动海绵城市建设。此外，印发《广州市系统化全域推进海绵城市建设真抓实干激励工作方案》，激励各区抓好海绵城市建设工作并作为中央资金分配的参考依据，达到绩效目标要求。

根据汕头市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，汕头市在海绵城市建设项目中，建立了完善的绩效考核制度并得到有效执行。一是建立起月度、半年度、年度绩效考核制度并落实执行，有效推进海绵城市建设；二是示范建设期间，汕头市海绵城市建设工作领导小组办公室每年印发考核办法和考核细则，并将海绵城市建设纳入汕头市政府绩效考核评价体系，达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，中山市在政府绩效考核体系中的环境保护与污染防治攻坚综合考核二级考核体系中纳入了海绵城市考核内容，并组织开展了2022、2023年度海绵城市绩效考核工作，达到绩效目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，佛山市已将海绵城市建设管理工作纳入河长制湖长制考核体系，并已纳入城市管理考评标准，自2016年开始，佛山市就将海绵城市建设纳入年度绩效考核体系，各区年度绩效评价结果作为后续拨付补助资金的重要依据，达到绩效目标要求。

- 16.投融资机制建设情况

广州市、汕头市、中山市和佛山市均建立投融资机制且有效落实，均达到绩效目标要求。

根据广州市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，广州市人民政府已分别印发《广州市人民政府关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的实施意见》《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市建设维护工作市区分工调整方案的通知》，为社会资金、财政资金参与建设海绵城市建立了完善的投融资机制。从整个海绵城市建设方案来看，564个示范项目2023年度共计完成投资规模151.82亿元，其中包括中央补助资金2亿元，省市区三级财政资金107.05亿元，社会资金投入42.77亿元，达到绩效目标要求。

根据汕头市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，汕头市出台了《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》，完善按效付费机制，为鼓励社会资本参与提供了制度保障。汕头市积极推动融资降门槛、减成本。在地方债券资金使用方面，通过政府和社会资本合作方式筹措海绵城市建设资金，积极引入社会资本，达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，目前中山市已建立基本的政府资金使用管理机制，不断完善政府引导社会资本合作相关制度，逐步落实投融资机制，有效指导落实了1项特许经营项目及10项PPP项目，达到绩效目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，佛山市已出台海绵城市建设投融资相关机制，引导和鼓励社会资本参与海绵城市建设，形成一批社会资本建设的海绵城市项目，多渠道落实投融资工作。佛山市印发《佛山市海绵城市建设社会投资类项目补助资金管理实施细则（试行）》，通过合理有效的资金奖补进一步调动社会资本实施海绵城市建设的积极性，达到绩效目标要求。

- 17.培训宣传及公众参与

广州市、汕头市、中山市和佛山市均落实海绵城市培训宣传及公众参与工作，其中广州市组织培训交流会5场，区级培训活动30余场，宣传活动达110余次；汕头市采取专题培训会、技术交流会、进校园等形式进行宣传，其中通过“汕头住建”微信公众号共发布推文110余篇；中山市组织15次海绵城市建设培训，57次海绵城市宣传科普；佛山市开展海绵城市建设培训6次，均达到绩效目标要求。

根据广州市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，2023年广州市级组织参与大型培训与交流会议5场，区级组织培训活动30余场；通过线下和线上的方式，开展各类宣传活动，全方位、多渠道向公众宣传海绵城市建设，市、区两级各项宣传活动达110余次。公众参与方面，组织全民治水游园活动、海绵城市科普活动等4次，引导群众参与海绵城市建设相关理念普及和意见交流等。项目公示涵盖立项申报、项目建设、竣工验收阶段全流程，达到绩效目标要求。

根据汕头市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，为实现系统化全域推进海绵城市建设，汕头市通过线上及线下培训、多元宣传、公众参与等多种形式，推动了全社会认识“海绵城市建设”的重要意义。同时，以多样的主题宣传和实践活动让公众参与，政府也与媒体互动，如汕头市住房城乡建设局上线《民声热线》栏目，增强社会公众了解，达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，2023年中山市开展了15次海绵城市建设培训，累计开展海绵城市宣传科普57次，达到绩效目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2023年度绩效自评报告，2023年佛山市开展了海绵城市建设培训，通过网络平台、媒体客户端等传播途径，佛山市海绵办及各政府部门积极向民众宣传科普海绵城市相关知识，宣讲海绵城市相关政策16次，达到绩效目标要求。

- 18.资金下达及时性

广州市、汕头市、中山市和佛山市在中央补助资金下达后及时拟定中央补助资金分配方案及项目清单，经市政府同意后，及时将中央补助资金下达到项目。

根据广州市2023年度中央系统化全域推进海绵城市建设示范资金绩效自评报告，广州市通过积极部署资金申报，明确资金分配原则，将中央补助资金及时下达到具体项目，资金分配科学合规、资金下达快捷高效，达到绩效目标要求。

根据汕头市中央系统化全域推进海绵城市建设示范资金2023年度绩效自评报告，2023年2月，汕头市完成2023年中央城市管网及污水处理补助资金分配，及时将海绵城市示范补助资金2亿元分配至19个项目，达到绩效目标要求。

根据中山市中央系统化全域推进海绵城市建设示范资金2023年度绩效自评报告，2023年1月及2023年8月中山市分别完成2笔2023年中央城市管网及污水处理补助资金分配，及时将2笔中央补助资金共3.2亿元下达至南外环立交周边，绿地公园工程等10个项目，达到绩效目标要求。

根据佛山市中央系统化全域推进海绵城市建设示范资金2023年度绩效自评报告，2023年，佛山市获得第一笔1.818亿元中央奖补资金，在本年度全部按要求合理分配，2023年度中央资金1.818亿元100%下达五区，已及时下拨至项目，达到绩效目标要求。

- 19.资金下达协同性

广州市、汕头市、中山市和佛山市根据指标要求，按方案筹集资金，并充分带动社会资金参与。

根据广州市2023年度中央系统化全域推进海绵城市建设示范资金绩效自评报告，从整个海绵城市建设方案来看，564个示范项目2023年度共计完成投资规模151.82亿元，其中包括中央补助资金2亿元，省市区三级财政资金107.05亿元，社会资金投入42.77亿元，按方案筹集资金，充分带动社会资金参与，有效完成绩效指标要求，达到绩效目标要求。

根据汕头市中央系统化全域推进海绵城市建设示范资金2023年度绩效自评报告，汕头市出台《汕头市政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》，充分带动社会资金参与。2023年，汕头市、区（县）各级财政通过预算安排、争取上级补助、申报地方债等多渠道筹措落实海绵城市建设资金。截至2023年底，全市累计投入海绵城市建设项目建设资金19.92亿元，多渠道资金形成合力，确保我市海绵城市建设项目按计划、按目标顺利推进，达到绩效目标要求。

根据中山市中央系统化全域推进海绵城市建设示范资金2023年度绩效自评报告，2023年度中山市完成海绵投资38.46亿元，其中在中央补助资金引导下，带动地方配套资金26.34亿元和社会投资资金8.92亿元，满足地方按方案筹集资金，充分带动社会资金参与的目标要求，达到绩效目标要求。

根据佛山市中央系统化全域推进海绵城市建设示范资金2023年度绩效自评报告，佛山市通过中央奖补资金带动地方配套资金、社会资本参与海绵建设，佛山市海绵城市示范项目库共103个项目，海绵投资总额为322110.01万元。其中，社会资本建设项目7个；地方债投资为127447.46万元，银行贷款168467.65万元。地方资金及社会资本及时支付，达到绩效目标要求。

- 20.资金使用的有效性

广州市、汕头市、中山市和佛山市根据指标要求，中央资金应合规使用，有力支撑项目建设。

根据广州市2023年度中央系统化全域推进海绵城市建设示范资金绩效自评报告，从资金管控制度层面，广州市建立了工作推进-资金管控（省市区三级）-效益评估（海绵城市示范片区评估、海绵项目建设效果评估）的全过程管控机制，确保资金使用高效。从资金的整体支出进度层面，资金整体支出率为100%，支出时序匹配海绵城市建设进度。从资金在单个项目使用层面，2023年广州市下达中央财政资金共支持23个项目，所涉及项目主要环节100%采用公开招投标实施。中央资金专款专用，主要用于项目施工款等环节，支出进度与项目的实施进度匹配。从海绵城市建设效果层面，2023年，广州市完成24个海绵城市示范片区创建工作，共计1386个建设项目完成海绵城市建设效果评估工作，充分发挥了中央资金的使用效益，达到绩效目标要求。

根据汕头市中央系统化全域推进海绵城市建设示范资金2023年度绩效自评报告，汕头市财政局、住房和城乡建设局联合制定了《汕头市海绵城市建设补助资金管理办法》，对中央补助资金管理的职责分工、资金的分配原则、资金的使用范围、补助资金项目的绩效管理等相关内容做出了明确要求，确保中央补助资金合规使用，有效支持汕头市海绵城市建设。2023年汕头市获得中央补助资金支持项目全年完成投资6.98亿元，其中海绵投资2.32亿元，达到项目的实施效果，达到绩效目标要求。

根据中山市中央系统化全域推进海绵城市建设示范资金2023年度绩效自评报告，2023年中山市已全部完成年度中央补助资金3.2亿元的支付，使用中央资金过程合规合法，有力支撑了南外环立交周边绿地公园工程等10个海绵城市项目建设，达到绩效目标要求。

根据佛山市中央系统化全域推进海绵城市建设示范资金2023年度绩效自评报告，佛山市通过严格筛选示范项目，建立健全资金管理制度，及时拨付中央补助资金至项目，并开展新项目自评与绩效评价，目前佛山海绵城市建设效果逐步提升，中央补助资金使用高效，达到绩效目标要求。

- 21.人民群众满意度

广州市、汕头市人民群众对海绵城市认知度、参与度、满意度持续提升，中山市人民群众对海绵城市建设满意度达90%，佛山市人民群众对海绵城市建设满意度达90.58分，均达到绩效目标要求。

根据广州市2023年度中央系统化全域推进海绵城市建设示范资金绩效自评报告，2023年广州市海绵城市建设工作群众整体满意度为96.95%，达到绩效目标要求。

根据汕头市中央系统化全域推进海绵城市建设示范资金2023年度绩效自评报告，2023年海绵城市建设满意度较高，受访群众中95%的人对本市海绵城市建设的整体工作表示满意，较2022年略有提升，达到绩效目标要求。

根据中山市中央系统化全域推进海绵城市建设示范资金2023年度绩效自评报告，群众对中山市海绵城市建设的整体满意度较高，达到96.5%，达到绩效目标要求。

根据佛山市中央系统化全域推进海绵城市建设示范资金2023年度绩效自评报告，佛山市海绵城市示范市建设满意度整体评价结果良好，整体满意度的分值为90.58分，达到绩效目标要求。

# 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年，我省广州市、汕头市、中山市和佛山市海绵建设示范城市工作总体目标和绩效指标基本完成，其中汕头市由于市、区两级财政压力较大，项目分配流程受限条件较多，导致资金支付滞后，截至2023年12月低，总体支付进度为5.03%。中山市由于市政污水管网系统存在缺陷，雨污管网混接、改造不彻底等原因导致城区2座污水处理厂进水BOD平均浓度为65.7mg/L，未达到目标要求70mg/L。

下一步我省将深入贯彻落实习近平总书记关于海绵城市建设的重要指示批示精神，按照党中央、国务院和省委、省政府决策部署，加强对各地市统筹指导和工作督办，增强城市排水防涝和雨水管理能力，改善城市水生态环境和人居环境，推动海绵城市建设落地见效。一是督导汕头市加快支付进度，要求主管部门强化绩效管理，进一步加强配套资金支持，优先给予资金保障，促进项目落地实施，加强年度绩效目标监控，确保三年示范期目标如期完成。二是督促指导中山市加快推进污水管网全覆盖，完善污水源头收集，提高污水管网收集效能。三是加强指导广州市、汕头市、中山市和佛山市全面分析总结经验做法和不足之处，按照高标准高质量建设要求，加快推进示范建设工作，打造一批体现广州市、汕头市、中山市和佛山城市建设水平的高质量海绵城市示范典型片区。

# 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我省2023年度中央财政城市管网及污水处理补助资金（海绵城市示范市）绩效自评等级为优（其中，广州、佛山示范城市自评等级为优秀，汕头和中山市自评等级为良好）。我省拟逐渐强化绩效评价结果应用。一是把绩效评价结果作为加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。更加充分有效发挥绩效评价结果的管理、沟通、问责功能。二是进一步推动绩效评价结果与资金分配挂钩力度，考虑将绩效评价结果纳入以后年度同类资金分配的因素。三是绩效评价结果按规定在广东省住房和城乡建设厅门户网站向社会公开。

# 五、其他需要说明的问题

无。