《广东省建设工程质量检测机构资质评审工作技术指南（征求意见稿）》公开征求意见采纳情况

《广东省建设工程质量检测机构资质评审工作技术指南（征求意见稿）》公开征求了社会有关单位和各界人士意见，共收到修改意见171条，其中采纳102条、部分采纳50条、不采纳19条。

| 序号 | 反馈意见单位或人员 | 反馈意见 | 是否采纳 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表五：建筑节能：6隔热型材 6.2抗剪强度“主要设备”。 建议将“高、低温环境试验箱”标为“*”项，代表可选设备。 理由：抗剪强度分为常温、高温、低温3种温度下的抗剪强度，常温下抗剪强度为常见参数，建议将与高温、低温下抗剪强度对应的设备“高、低温环境试验箱”改为可选设备。6.1 “抗拉强度”中，“高、低温环境试验箱”已为可选设备。修改后，可与6.1保持统一。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 2 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表五：建筑节能：12配电与照明节能工程用材料、构件和设备*12.6照明设备：谐波含量值*“主要设备”。 建议将"耦合、去耦网络CDN）",标为“*”项，代表可选设备。 理由：标准《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB17625.1-2022中无需用到此设备。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 3 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表一： 建筑材料及构配件：12塑料及金属管材*（塑料管材）12.15塑料管材：熔体质量流动速率*“参考标准”， 建议将“《塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率（MVR）的测定 第2部分：对时间-温度历史和（或）湿度敏感的材料的试验方法》GB/T 3682.2-2018”修改为“《塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定第1部分标准方法》GB/T 3682.1-2018”。 理由：1、GB/T 3682.1-2018为塑料管材引用的试验标准。 2、GB/T 3682.2-2018暂未见有塑料管材标准引用该试验标准。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 4 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表一： 建筑材料及构配件：12塑料及金属管材*（塑料管材）12.10 塑料管材：炭黑含量*“主要设备”，建议将“除氧装置”标为“*”项，代表可选设备。 理由：新标准GB/T 13021-2023中已删除“除氧装置”设备（旧标准中有此设备），GB/T 13021-2023只对氮气中含氧量有要求，目前高纯氮气能满足标准要求。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 5 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表一：建筑材料及构配件：1水泥1.8三氧化硫含量*“试验方法”，建议将“碘量法*”、“库仑滴定法*”、“离子交换法*”三种方法的“*”删除。 理由：表中已注：“2.表中同一检测参数如含多种试验方法的，被评审机构只需满足该检测参数一种（含）以上方法相关条件，且经评审通过，则该检测参数予以通过”，因此多试验方法的情况，无需加“*”。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 6 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表一：建筑材料及构配件：2钢筋（含焊接与机械连接）2.1屈服强度“参考标准”，建议增加《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018。 理由：增加标准涉及相关试验方法。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 7 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表一：建筑材料及构配件：2钢筋（含焊接与机械连接）2.2抗拉强度“参考标准”，建议增加《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018。 理由：增加标准涉及相关试验方法。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 8 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表一：建筑材料及构配件：2钢筋（含焊接与机械连接）2.3断后伸长率“参考标准”，建议增加《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018。 理由：增加标准涉及相关试验方法。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 9 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表一：建筑材料及构配件：2钢筋（含焊接与机械连接）2.4最大力下总延伸率“参考标准”，建议增加《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018。 理由：增加标准涉及相关试验方法。 | 不采纳 | 两个标准不涉及最大力下总延伸率的检测方法。 |
| 10 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表一：建筑材料及构配件：3骨料、集料（细骨料）3.7表观密度* “主要设备”，建议将“烘箱、天平、李氏瓶*”的“*”删除。 理由：表中已注：“2.表中同一检测参数如含多种试验方法的，被评审机构只需满足该检测参数一种（含）以上方法相关条件，且经评审通过，则该检测参数予以通过”，因此多试验方法的情况，无需加“*”。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 11 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表一：建筑材料及构配件：3骨料、集料（细骨料）3.10碱活性* “主要设备”，建议将“砂浆长度法”中“恒温养护箱室”改为“恒温养护箱或养护室” 理由：GB/T 14684-2022中仪器设备要求为“恒温养护箱或养护室” | 采纳 | 采用GB/T 14684-2022中仪器设备名称。 |
| 12 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表一：建筑材料及构配件：3骨料、集料（粗骨料）3.21碱活性*“主要设备”，建议将“砂浆长度法”中“恒温恒湿养护箱”改为“恒温养护箱或养护室”。 理由：GB/T 14685-2022中仪器设备要求为“恒温养护箱或养护室” | 采纳 | 采用GB/T 14684-2022中仪器设备名称。 |
| 13 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表一：建筑材料及构配件：5混凝土及拌合用水5.7 抗冻性能*“试验方法”，建议将“单面冻融法（或称盐冻法）*”的“*”删除。 理由：表中已注：“2.表中同一检测参数如含多种试验方法的，被评审机构只需满足该检测参数一种（含）以上方法相关条件，且经评审通过，则该检测参数予以通过”，因此多试验方法的情况，无需加“*”。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 14 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表一：建筑材料及构配件：6.10氯离子含量“主要设备”，建议将“离子色谱仪*”、“针头微孔滤器*”、“淋洗体系*”、“抑制器*”的“*”删除。 理由：表中已注：“2.表中同一检测参数如含多种试验方法的，被评审机构只需满足该检测参数一种（含）以上方法相关条件，且经评审通过，则该检测参数予以通过”，因此多试验方法的情况，无需加“*”。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 15 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表一：建筑材料及构配件：6混凝土外加剂6.15碱含量*“主要设备”，建议将“原子吸收分光光度计*”的“*”删除 理由：表中已注：“2.表中同一检测参数如含多种试验方法的，被评审机构只需满足该检测参数一种（含）以上方法相关条件，且经评审通过，则该检测参数予以通过”，因此多试验方法的情况，无需加“*”。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 16 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表一：建筑材料及构配件：7混凝土掺合料7.10放射性*“主要设备”，建议增加“粉碎机”、“粉磨机”。 理由：与“表一：建筑材料及构配件”中11.4统一 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 17 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表一：建筑材料及构配件：12塑料及金属管材*（塑料管材） 12.9塑料管材：炭黑分散度*“主要设备”，建议将“切片机”标为“*”项，代表可选设备。 理由：该试验中有切片和压片两种方式，常用方法为压片，用不到“切片机”，故建议标为可选设备。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 18 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表一：建筑材料及构配件：14预应力钢绞线*14.2最大力总伸长率*“检测参数”，建议将参数名称更改为“最大力总延伸率*”或“最大力总伸长率/最大力总延伸率*” 。 理由：“最大力总伸长率”是旧规范的叫法，《预应力混凝土用钢材试验方法》GB/T 21839-2019和《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2023两个新标准中均更新为“最大力总延伸率”。 | 不采纳 | 与《建设工程质量检测机构资质标准》保持一致。 |
| 19 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表一：建筑材料及构配件：17材料中有害物质*17.1放射性*“主要设备”，建议增加“粉碎机”、“粉磨机”。 理由：与“表一：建筑材料及构配件”中11.4统一 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 20 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表一：建筑材料及构配件：19建筑隔震装置*19.1-19.12叠层橡胶隔震支座：竖向压缩刚度*等参数的“参考标准”，建议删除《橡胶支座 第3部分：建筑隔震橡胶支座》GB/T 20688.3-2006标准。 理由：《橡胶支座 第3部分：建筑隔震橡胶支座》GB/T 20688.3-2006里面对应的参数方法为引用《橡胶支座 第1部分: 隔震橡胶支座试验方法》GB/T 20688.1-2007标准，该标准已列在“参考标准” 。 | 不采纳 | GB/T20688.3-2006中有对相应方法的条件规定。 |
| 21 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表五：建筑节能：1保温、绝热材料1.5吸水率“主要设备”，建议将“切片器”标为“*”项，代表可选设备。 理由：标准对试样厚度有要求且范围宽泛，无“切片器”相关设备要求，且该设备仅为辅助工具，故建议标为可选设备。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 22 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表五：建筑节能：6隔热型材6.1抗拉强度“主要设备”，建议将“游标卡尺*”的“*”删除。 理由：常用设备，无需加“*”。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 23 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表五：建筑节能：9电线电缆9.2燃烧性能*“主要设备”，建议将“电线电缆烟密度试验装置*”、“电线电缆耐火性能试验装置*”删除。 理由：已有“电线电缆烟密度试验装置”、“电线电缆耐火性能试验装置”，重复填写 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 24 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表五：建筑节能：12配电与照明节能工程用材料、构件和设备*12.2照明灯具：镇流器能效值*“参考标准”，建设增加标准《灯控制装置的效率要求 第1部分：荧光灯控制装置 控制装置线路总输入功率和控制装置效率的测量方法》GB/T 32483.1-2016。 理由：表中现有标准缺少此类产品的测试方法。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 25 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表七：市政工程材料：1土、无机结合稳定材料1.11 0.6mm以下颗粒含量*“参考标准”，建议增加“《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024”。 理由：表中已有参考标准JTG 3430-2020、GB/T 50123-2019中均无参数“0.6mm以下颗粒含量”。JTG 3432-2024中有此参数。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 26 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表七：市政工程材料：9水泥9.8三氧化硫含量*“试验方法”，建议将“碘量法*”、“库仑滴定法*”、“离子交换法*”三种方法的“*”删除。 理由：表中已注：“2.表中同一检测参数如含多种试验方法的，被评审机构只需满足该检测参数一种（含）以上方法相关条件，且经评审通过，则该检测参数予以通过”，因此多试验方法的情况，无需加“*”。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 27 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表七：市政工程材料：10骨料、集料（细骨料）10.7表观密度*“主要设备”，建议将“李氏瓶*”的“*”删除。 理由：表中已注：“2.表中同一检测参数如含多种试验方法的，被评审机构只需满足该检测参数一种（含）以上方法相关条件，且经评审通过，则该检测参数予以通过”，因此多试验方法的情况，无需加“*”。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 28 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表七：市政工程材料：10骨料、集料（细骨料）10.10碱活性*“主要设备”，建议将“砂浆长度法”中“恒温养护箱室”改为“恒温养护箱或养护室”。 理由：GB/T 14684-2022中仪器设备要求为“恒温养护箱或养护室” | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 29 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表七：市政工程材料：10骨料、集料（粗骨料）10.21碱活性*“主要设备”，建议将“砂浆长度法”中“恒温恒湿养护箱”改为“恒温养护箱或养护室”。 理由：GB/T 14685-2022中仪器设备要求为“恒温养护箱或养护室” | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 30 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表七：市政工程材料：11钢筋（含焊接与机械连接）11.1屈服强度“参考标准”，建议增加《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018。 理由：增加标准涉及相关试验方法 | 采纳 | 按照建议修改 |
| 31 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表七：市政工程材料：11钢筋（含焊接与机械连接）11.2抗拉强度“参考标准”，建议增加《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018。 理由：增加标准涉及相关试验方法。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 32 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表七：市政工程材料：11钢筋（含焊接与机械连接）11.3断后伸长率“参考标准”，建议增加《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018。 理由：增加标准涉及相关试验方法 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 33 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表七：市政工程材料：11钢筋（含焊接与机械连接）11.4最大力下总延伸率“参考标准”，建议增加《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018。 理由：增加标准涉及相关试验方法 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 34 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表七：市政工程材料：12外加剂12.10氯离子含量“主要设备”，建议将“离子色谱仪*”、“针头微孔滤器*”、“淋洗体系*”、“抑制器*”的“*”删除。 理由：表中已注：“2.表中同一检测参数如含多种试验方法的，被评审机构只需满足该检测参数一种（含）以上方法相关条件，且经评审通过，则该检测参数予以通过”，因此多试验方法的情况，无需加“*”。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 35 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表七：市政工程材料：12外加剂12.15碱含量*“主要设备”，建议将“原子吸收分光光度计*”的“*”删除。 理由：表中已注：“2.表中同一检测参数如含多种试验方法的，被评审机构只需满足该检测参数一种（含）以上方法相关条件，且经评审通过，则该检测参数予以通过”，因此多试验方法的情况，无需加“*”。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 36 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表七：市政工程材料：14混凝土14.6抗冻性能*“试验方法”，建议将“单面冻融法（或称盐冻法）*”的“*”删除。 理由：表中已注：“2.表中同一检测参数如含多种试验方法的，被评审机构只需满足该检测参数一种（含）以上方法相关条件，且经评审通过，则该检测参数予以通过”，因此多试验方法的情况，无需加“*”。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 37 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表七：市政工程材料：16水16.8碱含量*“主要设备”，建议将“原子吸收分光光度计*”的“*”删除。 理由：表中已注：“2.表中同一检测参数如含多种试验方法的，被评审机构只需满足该检测参数一种（含）以上方法相关条件，且经评审通过，则该检测参数予以通过”，因此多试验方法的情况，无需加“*”。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 38 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表二 主体结构及装饰装修： 1混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度1.3砖强度（回弹法）“参考标准”，建议增加标准《回弹法评定烧结普通砖强度》JC/T796-2013 理由：《回弹法评定烧结普通砖强度》JC/T796-2013中检测方法更具体。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 39 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表二 主体结构及装饰装修：2混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度1.1、1.2、1.3混凝土强度（回弹法）、混凝土强度（回弹-钻芯综合法）、砂浆强度（回弹法）、砖强度（回弹法）“主要设备”，原主要设备名称钢砧(16.0kg)改为普通回弹仪校验钢砧，钢砧(20.0kg)（高强回弹仪）改为高强回弹仪校验钢砧。 理由：不同厂商产品型号名称不同。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 40 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表二：主体结构及装饰装修：3桥梁结构与构件1.13混凝土强度（回弹法）、混凝土强度（回弹-钻芯综合法）“主要设备”，原主要设备名称钢砧(16.0kg)改为普通回弹仪校验钢砧，钢砧(20.0kg)（高强回弹仪）改为高强回弹仪校验钢砧。 理由：不同厂商产品型号名称不同。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 41 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表二： 主体结构及装饰装修：4隧道主体结构2.12混凝土强度（回弹法）“主要设备”，原主要设备名称钢砧(16.0kg)改为普通回弹仪校验钢砧，钢砧(20.0kg)（高强回弹仪）改为高强回弹仪校验钢砧。 理由：不同厂商产品型号名称不同。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 42 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表四： 地基基础：2桩的承载力2.2竖向抗压承载力（自平衡法）“主要设备”荷载箱建议删掉。 理由：自平衡法使用的荷载箱是当次试验的消耗品。 | 不采纳 | 荷载箱属于必备设备。 |
| 43 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表五： 建筑节能： 10反射隔热材料*10.2 太阳光反射比*“主要设备”原“便携式反射比测定仪”改为“反射比测定仪*（又称辐射积分仪）”，“试验方法”要求“辐射积分法”。 理由：1、不是全部标准以“便携式反射比测定仪”命名，故使用简称“反射比测定仪”适用性更好。 2、该方法为非仲裁法，故加入“*”号，以示可选。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 44 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表六： 建筑幕墙：2幕墙玻璃 2.1传热系数“主要设备”增加“建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测试系统”，“参考标准”增加《建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件及计算方法》GB 36261-2018。 理由：《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》第23.1.3条，要求对幕墙玻璃进行现场实体检测。 | 采纳 | 增加设备：“建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测试系统*”。 |
| 45 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表六： 建筑幕墙：2幕墙玻璃2.2可见光透射比“主要设备”增加“建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测试系统”，“参考标准”增加《建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件及计算方法》GB 36261-2018。 理由：《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》第23.1.3条，要求对幕墙玻璃进行现场实体检测。 | 采纳 | 增加设备：“建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测试系统*”。 |
| 46 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表六： 建筑幕墙：2幕墙玻璃2.3太阳得热系数“主要设备”增加“建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测试系统”，“参考标准”增加《建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件及计算方法》GB 36261-2018。 理由：《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》第23.1.3条，要求对幕墙玻璃进行现场实体检测。 | 采纳 | 增加设备：“建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测试系统*”。 |
| 47 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表六： 建筑幕墙：3幕墙3.6保温隔热性能*“主要设备”增加一行，设备名称“热流计法传热系数检测系统”，方法为“热流计法”，“参考标准”增加《建筑幕墙工程检测方法标准》JGJ/T 324-2014。 理由：《建筑幕墙工程检测方法标准》JGJ/T 324-2014第7.3.1和7.3.2规定了幕墙保温性能通过使用《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177规 定 的热 流计 法测量热阻，并计算传热系数 | 采纳 | 增加设备：“热流计法传热系数检测系统*”。 |
| 48 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表六： 建筑幕墙：3幕墙3.8采光性能*“主要设备”增加一行，另起一行增加“光谱辐射计”。 理由：《建筑幕墙工程检测方法标准》JGJ/T 324-2014第10.3.6条中对采光性能之一的“颜色透射指数”现场测试方式指向GB/T 5699-2017《采光测量方法》，该方法给出现场测量仪器要求为“光谱辐射计”。 | 采纳 | GB/T 5699-2017《采光测量方法》要求，“光谱辐射计”增加“*”。 |
| 49 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表五：建筑节能：8节能工程8.7系统总风量“主要设备”增加毕托管。 理由：毕托管是检测该参数不可或缺的设备，可查《公共建筑节能检测标准》和《广东省绿色建筑检测标准》。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 50 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 表五：建筑节能：8节能工程8.8风道系统单位风量耗功率空调机组水流量“主要设备”增加毕托管。 理由：毕托管是检测该参数不可或缺的设备，可查《公共建筑节能检测标准》和《广东省绿色建筑检测标准》。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 51 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 附件一、申请材料审查情况表，7主要人员-技术人员，技术人员具备相应的检测知识和专业能力，技术人员数量满足要求（见资质标准），修改建议：技术人员具备相应的检测知识和专业能力，技术人员数量满足要求（见资质标准和《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB 50618）。 理由：GB 50618作为强制性规范，详细规定了各个专业检测人员/设备的要求，检测机构开展相关检测应满足强制性规范的要求。同时个别检测专业性太强，如空调、电气等专业检测，目前大半检测机构在缺乏相应人员设备情况下随意扩项，检测质量水平低下，应按规范要求加于管理。 | 部分采纳 | GB 50618对技术人员规定的内容，不适合放在申请材料审查情况表中。 |
| 52 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 | 10.1专家人数应根据检测机构资质申请范围确定，由3人（含）以上专家组成，以确保在不超过5个工作日内完成现场评审为宜。 修改为：专家人数应根据检测机构资质申请范围确定，由3人（含）以上专家组成。当需要现场评审时，专家人数还应以确保在不超过5个工作日内完成现场评审为宜。 | 部分采纳 | 原文已明确。 |
| 53 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 | 14.专家评审流程主要包括预备会议、首次会议、现场核查、现场试验操作考核、报告批准人考核、关键岗位人员核查、管理体系核查、信息化核查、评审内部会议、末次会议等内容。 修改为：现场评审流程主要包括预备会议、首次会议、现场核查、现场试验操作考核、报告批准人考核、关键岗位人员核查、管理体系核查、信息化核查、评审内部会议、末次会议等内容。 | 采纳 | 原文已明确。 |
| 54 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 | 16.评审组长主持召开专家评审工作首次会议，评审组全体成员和检测机构主要人员参会，会议主要内容如下： 修改为：评审组长主持召开现场评审工作首次会议，评审组全体成员和检测机构主要人员参会，会议主要内容如下： | 部分采纳 | 原文已明确。 |
| 55 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 | 18.2 b.检测人员实际操作过程是否完整、规范、熟练； 修改为：b.检测人员试验操作过程是否完整、规范、熟练； | 不采纳 | 实际操作不仅仅是试验操作。 |
| 56 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 | 21.2 i.管理体系文件是否按现行有效的标准进行改版或修改；修改为：i.管理体系文件是否按现行有效的标准进行改版或修订。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 57 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 | 28评审整改期限原则上不超过10个工作日，具体时间由专家评审组结合专家评审时间要求（不超过20个工作日）确定。修改为：评审整改期限原则上不超过10个工作日。 注：因为专家评审时间是不计算在20个工作日内的，整改属于专家评审过程之中 | 部分采纳 | 修改为：评审整改期限一般不超过10个工作日，具体时间由专家评审组结合实际确定（专家评审总时间不超过20个工作日）。 |
| 58 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 | 广东省住房和城乡建设制 修改为：广东省住房和城乡建设厅制 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 59 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 | 附件10仪器设备配置表（表九 桥梁与地下工程）桥梁结构与构件中 1.1静态应变（应力）建议增加《混凝土结构试验方法标准》GB/T50152-2012。 1.9静态挠度建议增加《混凝土结构试验方法标准》GB/T50152-2012 1.17 外观质量*建议增加《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017及《公路桥涵养护规范》JTG5120-2021、《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011 2.隧道主体结构 2.14 外观质量*建议增加《公路隧道养护技术规范》JTG H12-2015 3.桥梁及附属物*建议增加《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017及《公路桥涵养护规范》JTG5120-2021、《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/TH21-2011 | 部分采纳 | 采纳第1.17、2.14、3条意见。 |
| 60 | 中冶 | 4.组织实施 省住房城乡建设厅负责建立和完善检测机构资质评审制度，委托各地级以上市住房城乡建设主管部门，以及横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局等有关建设行政主管部门负责本行政区域内检测机构的资质评审、核准等审批工作。 意见：应明确：各地级以上市住房城乡建设主管部门，负责本行政区域内注册的检测机构的资质评审、核准等审批工作。（应对跨市多地点评审管辖权问题） | 部分采纳 | 本行政区域内监测机构的资质审批已包括注册的含义。此外，多地点评审的要求在第17条中已明确。 |
| 61 | 中冶 | 5.材料审查 意见：应明确申请方式、程序和材料要求（告知义务） | 采纳 | 附件1中已明确。 |
| 62 | 中冶 | 10.2资质评审应遵循回避原则。评审组成员与检测机构不得有利益关系，检测机构可以向资质审批机关提出回避申请。 意见：资质评审应遵循回避原则。评审组成员与检测机构不得有利益关系，检测机构可以向资质审批机关提出回避申请，评审员也应该主动回避利益冲突。（回避原则应该是双向的，以保证公正性） | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 63 | 中冶 | 12.3（b）资质审批机关指定安排的项目 意见：希望明确指定安排的项目范围或清单。（告知义务） | 部分采纳 | 进一步明确为：资质审批机关结合日常监管和审批工作实际需要指定安排的项目。 |
| 64 | 中冶 | 18.6被评审机构应对现场试验项目出具记录和报告。 意见:被评审机构应对现场试验项目出具记录和报告；对18.4条所涉项目，可以提交检测记录，不出报告。(例外情况) | 采纳 | 按照建议修改为：18.4条所涉项目，须结合实际提交相关过程资料。 |
| 65 | 中冶 | 19 报告批准人考核 意见：明确：报告批准人是否需要上岗证？若需要，希望明确需要何类上岗证。 | 部分采纳 | 报告批准人按照《建设工程质量检测机构资质标准》相关要求进行考核执行即可。 |
| 66 | 中冶 | 22.1检测机构应当有建设工程检测过程数据和结果数据、检测影像资料及检测报告记录（含非结构化电子数据及结构化数据）的留存制度 意见：明确“含非结构化电子数据及结构化数据”中的“非结构化数据”指的是哪些？（可以列清单明确） | 采纳 | 与《建设工程质量监测管理办法》保持一致。 |
| 67 | 中冶 | 22.4检测机构信息化管理系统应满足资质标准的要求，未建立信息化管理系统的，检测机构资质评审不通过。 意见：应明确“检测机构信息化管理系统”的基本要求（内容和功能等） | 采纳 | 在附件9表7-2的4.2条中明确相关要求。 |
| 68 | 中冶 | 31.影像留存 现场评审过程中评审组可对评审过程关键环节进行影像记录，以留存备查。 意见：应列清单，明确最少应留存的影像记录。 | 采纳 | 评审过程关键数据影像记录由评审组结合实际确定。 |
| 69 | 中冶 | 附件1《广东省建设工程质量检测机构资质核准申请材料审查情况表》：“资历及信誉” 意见：增加：核查CNAS资质证书及附表的内容（与正文的12节相呼应） | 部分采纳 | 已通过市场监管部门资质认定的证书及附表等包括CNAS资质证书及附表的内容。 |
| 70 | 中冶 | 附件1《广东省建设工程质量检测机构资质核准申请材料审查情况表》 意见：明确：报告批准人签字范围是否能超过2个检测专项？ | 部分采纳 | 上位法未对专项数量进行设置，且实际也不需要限制数量。 |
| 71 | 中冶 | 表3《报告批准人考核记录表》 意见：1.考核项目需覆盖全部专项的每个项目吗？ 2. 明确法定代表人作为授权签字人是否也应该考核（呼应：57#文的第21条 检测机构法定代表人可以签署报告） | 部分采纳 | 明确专项和参数相关要求，考核对象已明确考核对象为报告批准人。 |
| 72 | 中冶 | 表5《现场试验操作考核记录表》中需要填写“依据标准及标准条款号” 意见：希望明确依据标准及标准条款号如何填写？是从附件10《仪器设备配置表》的参考标准中挑选适用的还是全部的标准都要写？ | 部分采纳 | 与实际现场操作采取的方法保持一致。 |
| 73 | 中冶 | 表6《现场抽查检测报告清单》 意见：抽查的报告是否应该覆盖全部的专项及项目和参数？如果不是，是否明确范围、比例或者由评审组自定？ | 部分采纳 | 表注2已有规定。 |
| 74 | 广东中鉴检测技术有限公司 | 1、表7-1 专家评审核查表-1《检测和校准实验室能力的通用要求》条款号7.6.3“开展检测的实验室应评定测量不确定度。当由于检测方法的原因难以严格评定测量不确定度时，实验室应基于对理论原理的理解或使用该方法的实践经验进行评估。” 建议修改：“开展检测的实验室应具有并应用评定测量不确定度的程序。当由于检测方法的原因难以严格评定测量不确定度时，实验室应基于对理论原理的理解或使用该方法的实践经验进行评估。” | 不采纳 | 修改意见与GB/T27025标准要求不一致。 |
| 75 | 广东中鉴检测技术有限公司 | 2、《评审指南中》中表格中有“签名”与“签字”不同的表达形式，建议统一为”签名“。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 76 | 佛山市顺德区科通工程检测鉴定有限公司 | 1.争取最快时间公布申请条件； 2.之前没申请到专项主体结构检测资质时（但已取得CMA证书多年），本次是否只能申请建筑材料检测资质？？ | 部分采纳 | 没有具体意见。 |
| 77 | 广东稳固检测鉴定有限公司 | 第4条组织实施：省住房城乡建设厅负责建立和完善检测机构资质评审制度，委托各地级以上市住房城乡建设主管部门，以及横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局等有关建设行政主管部门负责本行政区域内检测机构的资质评审、核准等审批工作。 意见：是否意味着检测机构的综合资质和专项资质证书，均由各地级以上市住房城乡建设主管部门颁发？如是，则各检测机构取得资质证书后，如在发证地市以外的省内地市开展检测业务时，将受到当地政府部门限制而无法正常开展检测业务。 建议检测机构提出资质申请，由各地级以上市住房城乡建设主管部门组织评审通过后，检测资质统一由省住建厅颁发。这样才符合《建设工程质量检测管理办法》（住建部第57号令）对检测机构资质管理的精神要求。 | 部分采纳 | 《广东省人民政府关于公布广东省行政许可事项清单（2023年版）的通知》和《广东省住房和城乡建设厅关于印发委托实施建设工程质量检测机构资质审批工作方案的通知》已明确。 |
| 78 | 广东稳固检测鉴定有限公司 | 附件10“仪器设备配置表（表二 主体结构及装饰装修）”中4.3截面尺寸*， 建议：为适用更多测量工具，增加测距仪，用于层高检测。 | 不采纳 | 测距仪用于层高检测，非截面尺寸。 |
| 79 | 广东稳固检测鉴定有限公司 | 附件10“仪器设备配置表（表二 主体结构及装饰装修）”。 建议：增加人防设备安装及质量检测参数及相关内容，增加隔墙冲击试验参数及相关内容，增加建筑防护栏杆尺寸及允许偏差\抗垂直荷载性能\抗水平反复荷载性能\抗硬重物体撞击性能\抗软重物体撞击性能等参数及相关内容，更符合实际检测需求。 | 不采纳 | 人防相关检测项目不在《建设工程质量检测机构资质标准》要求范围。 |
| 80 | 广东稳固检测鉴定有限公司 | 防水材料及防水密封材料（防水卷材）10.13防水涂料：固体含量主要设备中卡尔费休水分测定仪/气相色谱仪，从使用的相关规范《建筑防水涂料试验方法》 GB/T 16777-2008、《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013、《水乳型沥青防水涂料》JC/T 408-2005、《道桥用防水涂料》JC/T 975-2005、《色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定》GB/T 1725-2007均没有用到卡尔费休水分测定仪/气相色谱仪设备， 建议删除“卡尔费休水分测定仪/气相色谱仪”。 | 不采纳 | GB/T19250-2013中6.5.2条有引用GB18582里面要求的设备。 |
| 81 | 广州港湾工程质量检测有限公司 | 专家评审核查表-2，1.7 已通过市场监管部门资质认定的证书及有效期内，涵盖拟申请项目、参数。 意见：建议该条不作为评审项目。有以下原因： - 《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第57号）不将检测参数必须通过资质认定为前置条件； - 部分检测机构申请的专项资质的参数只有部分是通过资质认定的，并不能涵盖所有申请的参数。这种情况下，评审结果选“符合”、“不符合”或“不适用”，都不合适。 - 国家市场监督管理总局已不再受理工程质量现场检测参数（如道路工程、桥梁工程、隧道工程等现场检测参数）申请资质认定，因此，由中国国家认证认可监督管理委员会颁发资质认定证书的检测机构，资质认定范围不能涵盖申请项目、参数。 | 采纳 | 正文已有描述，不作为符合性判断项。 |
| 82 | 广州港湾工程质量检测有限公司 | 仪器设备配置表（表四 地基基础），竖向抗压承载力（自平衡法）的主要仪器设备有荷载箱。 意见：根据评审要求，主要仪器设备要有发票、档案等资料，而荷载箱一般根据桩型和桩径定制，埋入桩身内，是一次性使用的设备，一般没有检测需求就不会采购，也没有设备档案。建议不要将荷载箱列入主要仪器设备。 | 不采纳 | 属于关键设备，需要列入。 |
| 83 | 广东交科检测 | 应覆盖申请主要检测项目的参数、仪器设备、试验人员和关键检测方法，重点考核难度较大、操作复杂、标准规范近期发生变更，以及建设工程检测常用的项目; 建议：重点考核对结构安全影响大，技术能力要求高的参数及标准规范近期发生变更，以及建设工程检测常用的项目;（重点考核难度较大、操作复杂,不能代表参数的重要性） | 部分采纳 | 增加对结构安全影响大的相关表述。 |
| 84 | 广东交科检测 | 附件10 仪器设备配置表（表二 主体结构及装饰装修）P145“2.4直径”、“2.5锈蚀状况”的主要设备“天平”。 建议删除“天平” 理由：测量钢筋直径以及检测锈蚀状况，不需要用到“天平”； | 不采纳 | 有标准需要用到天平。 |
| 85 | 广东交科检测 | 附件10 仪器设备配置表（表二 主体结构及装饰装修）P147“4.6垂直度”的主要设备“吊锤（吊线）”，P148“4.9平面外变形”的主要设备“拉线”；仪器设备配置表（表七 市政工程材料）P132“”1.1含水率”的主要设备“酒精”。 建议删除：建议删除“吊锤（吊线）”、“拉线”、“酒精”。 理由：吊锤（吊线）、拉线、酒精是耗材，列为设备不合适。 | 不采纳 | 属于设备，不是耗材。 |
| 86 | 广东交科检测 | 附件10 仪器设备配置表（表九 桥梁与地下工程）P295“1.26冲击性能”的主要设备“光电位移测量装置” 建议删除“光电位移测量装置”或列为可选装备 理由：“光电位移测量装置”与“光电挠度仪”重复，不需要用到 | 采纳 | “光电位移测量装置”列为可选，带*号。 |
| 87 | 广东交科检测 | 附件10 仪器设备配置表（表七 市政工程材料）P219木质纤维长度的主要设备“游标卡尺、钢直尺” 建议删除“游标卡尺、钢直尺” 理由：1.粒状木质纤维长度是要经过热萃取打散后，用纤维图像分析仪测量，游标卡尺只是测量粒状颗粒长度，JTG F40-2004也没有粒状颗粒长度的参数、方法 2.木质纤维没有束状的，束状是矿物纤维，束状矿物纤维长度才是用钢直尺测量 | 部分采纳 | 删去钢直尺。 |
| 88 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | “附件1 5 已通过市场监管部门资质认定的证书及附表等” 1、建议此条删去，资质认定已经不是前置条件。此表为审查表，放在此处不合适。 2、若保留此条，建议增加：增加CNAS认可证书及附表（12.2 c取得检验检测机构资质认定（CMA资质认定）或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可的，且尚在有效期内的检测参数，经评审组确认后，可适当减少现场试验检测参数考核数量） | 部分采纳 | 此条款并非必要条件，属于部分检测机构评审时简化程序的依据资料。市场监管部门资质认定的证书及附表等已含CNAS认可证书及附表。 |
| 89 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 附件10 仪器设备配置表 增加设备数量 | 不采纳 | 考虑到设备使用实际，由评审专家结合相关标准规范有要求进行核定，不再另行明确具体数量。 |
| 90 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 附件10 仪器设备配置表 增加注：4.表中同一检测参数如含多种参考标准的，被评审机构至少满足该检测参数其中一个参考标准，且经评审通过，则该参数予以通过。 | 部分采纳 | 专家主要评审检测机构相关检测方法是否掌握，非检测标准。 |
| 91 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 主体结构及装饰装修-混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度-混凝土强度（回弹-钻芯综合法）：增加参考标准：《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》DBJ/T15-211-2021 | 采纳 | 按建议修改。 |
| 92 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 主体结构及装饰装修-室内环境污染物-甲醛*： 增加主要设备名称：温度计、大气压力表、空气采样器、分光光度计、天平、流量计；增加试验方法要求：酚试剂分光光度法； 新增试验方法对应标准：《公共场所卫生检验方法第2部分：化学污染物》GB/T18204.2-2014 | 不采纳 | 建设行业已有相关标准，不再增加卫生行业标准。 |
| 93 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 主体结构及装饰装修-室内环境污染物-TVOC*： 增加主要设备名称：恒流采样器、流量计、温度计、大气压力表、热解吸装置、气相色谱-质谱仪； 增加标准：《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 | 部分采纳 | 增加主要设备名称：气相色谱-质谱仪*；标准：《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022。 |
| 94 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 主体结构及装饰装修-室内环境污染物-苯*： 增加主要设备名称：恒流采样器、流量计、温度计、大气压力表、热解吸装置、气相色谱仪； 增加标准：《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 | 部分采纳 | 增加标准： 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022。 |
| 95 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 主体结构及装饰装修-室内环境污染物-氡*： 增加主要设备名称：恒温水浴箱、蚀刻容器、测读装置、闪烁室测氡仪、脉冲电离室测氡仪、静电收集型测氡仪、活性炭采样盒、烘箱、电子天平、γ能谱仪； 增加试验方法要求：固体核径迹测量方法、连续测量方法、活性炭盒测量方法（三选一）； 新增试验方法对应标准：《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 | 部分采纳 | 增加试验方法要求：连续测量方法；新增试验方法对应标准：《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022。 |
| 96 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 主体结构及装饰装修-室内环境污染物-甲苯*： 增加主要设备名称：恒流采样器、流量计、温度计、大气压力表、热解吸装置、气相色谱仪； 增加标准：《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 | 部分采纳 | 增加标准： 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 |
| 97 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 主体结构及装饰装修-室内环境污染物-二甲苯*： 增加主要设备名称：恒流采样器、流量计、温度计、大气压力表、热解吸装置、气相色谱仪； 增加标准：《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 | 部分采纳 | 增加标准：《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022。 |
| 98 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 市政工程材料-沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维（矿粉）-塑性指数： 主要设备：液塑限联合测定仪修改为液限碟式仪 | 采纳 | 按照新标准要求修改。 |
| 99 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 地基基础-/-承载力、完整性（无损检测方法）: 增加检测仪器自动采集实时上传要求 | 不采纳 | 不属于检测仪器设备，已在信息化要求中明确。 |
| 100 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 主体结构及装饰装修-构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构）*-轴线位置*: 增加设备：经纬仪/全站仪（三维激光扫描仪*）、钢尺/激光测距仪（三维激光扫描仪*） | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 101 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 主体结构及装饰装修-构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构）*-标高*： 增加设备：水准仪/全站仪（三维激光扫描仪*） | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 102 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 主体结构及装饰装修-构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构）*-截面尺寸*： 增加设备：钢尺（三维激光扫描仪*） | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 103 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 主体结构及装饰装修-构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构）*-预埋件位置*： 增加设备：钢尺（三维激光扫描仪*） | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 104 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 主体结构及装饰装修-构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构）*-预留插筋位置及外露长度*： 增加设备：钢尺（三维激光扫描仪*） | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 105 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 主体结构及装饰装修-构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构）*-垂直度*： 增加设备：经纬仪（全站仪、三维激光扫描仪*）、吊锤（吊线、三维激光扫描仪*）、钢尺（三维激光扫描仪*） | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 106 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 主体结构及装饰装修-构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构）*-平整度*： 增加设备：靠尺（三维激光扫描仪*）、楔形塞尺（三维激光扫描仪*） | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 107 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 主体结构及装饰装修-构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构）*-构件挠度*： 增加设备：（水准仪、钢尺）/全站仪/（激光三维定向仪、激光测距仪、三维激光扫描仪*） | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 108 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 主体结构及装饰装修-构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构）*-平面外变形*： 增加设备：拉线、直尺/全站仪（三维激光扫描仪*） | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 109 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 主体结构及装饰装修-外观质量及内部缺陷*-外观质量*： 增加设备：钢尺（三维激光扫描仪*） | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 110 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 建筑材料及构配件-塑料及金属管材*（塑料管材）-塑料管材：外观质量*： 标准更新：“《冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 第2部分：管材》GB/T 19473.2-2020” | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 111 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 建筑材料及构配件-铝塑复合板*-剥离强度*： 建议删去标准“《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T17748-2016”，该标准不是方法标准，是引用的GB/T1457作为方法检测。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 112 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 建筑节能-隔热型材-抗剪强度： 高、低温环境试验箱*【不同类型的隔热型材不一定都需要该处理设备，建议该设备带可选符号*】 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 113 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 建筑节能-电线电缆-燃烧性能*： 【建议所有设备都打带上可选符号*】“单根电线电缆垂直燃烧试验仪*电线电缆烟密度试验装置*电线电缆耐火性能试验装置*电线电缆烟密度试验装置*电线电缆耐火性能试验装置*电导率计*离子计（/色谱仪）*电线电缆卤酸气体释出装置*PH计*” | 部分采纳 | 除单根电线电缆垂直燃烧试验仪外，其余可标*，重复内容删除。 |
| 114 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 建筑节能-配电与照明节能工程用材料、构件和设备*-照明光源初始光效*： 以下标准是针对光通量参数检测的标准，不含初始光效的标准条文描述，建议删去标准：“《光通量的测量方法》(GB/T 26178-2010)” | 不采纳 | 初始光效需通过光通量参数来计算。 |
| 115 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 建筑节能-配电与照明节能工程用材料、构件和设备*-照明灯具：镇流器能效值*： 【积分球和分布光度计设备是可以二选一的，建议文字表述更准确：】设备修改为：“分布光度计/积分球” | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 116 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 建筑节能-配电与照明节能工程用材料、构件和设备*-照明设备：功率*： 建议删去以下标准： “《普通照明用自镇流荧光灯性能要求》GB/T17263-2013 《灯具分布光度测量的一般要求》GB/T9468-2008” | 部分采纳 | 删除《灯具分布光度测量的一般要求》GB/T 9468-2008。 |
| 117 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 建筑节能-配电与照明节能工程用材料、构件和设备*- 照明设备：功率因数*： 标准名称后面多了2个错误的字：“《普通照明用LED模块测试方法》GB/T24824-2009灯用”建议删去多余的错别字“灯用”。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 118 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 建筑节能-配电与照明节能工程用材料、构件和设备*-照明设备：谐波含量值*： 建议删去设备“耦合、去耦网络（CDN）”，因为该部分装置并非独立存在，而是已包含在“谐波分析仪”设备中。 | 部分采纳 | 修改为可选参数：耦合、去耦网络（CDN）*。 |
| 119 | 广东省同道工程检测技术有限公司 | 仪器设备配置表（表一 建筑材料及构配件）中的参数1.4氯离子含量有硫氰酸铵容量法、电位滴定法、离子色谱法，且方法设备都不带*星号，能否明确哪些方法为必备，其余用带*星号表示可选。 | 采纳 | 已在表格备注中进行统一明确。 |
| 120 | 广东省同道工程检测技术有限公司 | 仪器设备配置表（表五 建筑节能）中6.1抗拉强度中高、低温环境试验箱*带星号，表示可选，6.2抗剪强度中高、低温环境试验箱不带星号，表示必选。是否可以统一。 | 采纳 | 6.2统一为可选*。 |
| 121 | 广东省同道工程检测技术有限公司 | 仪器设备配置表（表五 建筑节能）中9.2燃烧性能*仪器设备有重复，电线电缆耐火性能试验装置、电线电缆烟密度试验装置出现两次，且一次带*，一次不带*，能否明确这两个设备最终是必备还是可选择性配置。 | 采纳 | 同127。 |
| 122 | 广东粤电科试验检测技术有限公司 | 原文：“附件1广东省建设工程质量检测机构资质认定申请材料审查情况表”序号4：注：属于机构改制等的检测机构，由改制前机构取得建设工程检测机构资质的时间点起算；已按照原资质标准取得建设工程质量检测机构资质的检测机构按《建设工程质量检测机构资质标准》申请重新核定时，不考核检测机构检测经历。” 建议修改为：注：属于机构改制等的检测机构，由改制前机构取得建设工程检测机构资质的时间点起算；已按照原资质标准取得建设工程质量检测机构资质的检测机构按《建设工程质量检测机构资质标准》申请重新核定(含原资质范围内新增参数)时，不考核检测机构检测经历。” | 部分采纳 | 已明确此类情况检测机构检测经历不考核，无需再增加其中某一项内容。 |
| 123 | 广东粤电科试验检测技术有限公司 | 原文：附件2序号3“资质增项(含增加参数)” 建议修改为“资质增项(含增加参数)(不含重新核定时原有资质范围增加参数)” | 部分采纳 | 修改内容与实际资质审批不符。重新核定与此项内容不宜并列。 |
| 124 | 广东粤电科试验检测技术有限公司 | 原文：仪器设备配置表(表四地基基础)中序号1检测项目地基及复合地基1.1“承载力”有多种检测方法，全部标注为必选。 建议修改为“承载力(静载试验/动力触探试验等)”。这里的“/”表示或的意思，只满足其中一个参数即可申请该检测类别。 | 采纳 | 说明中已明确。 |
| 125 | 广东粤电科试验检测技术有限公司 | 原文：仪器设备配置表(表四地基基础)中序号2检测项目桩身完整性2.2“桩身完整性”有多种检测方法，全部标注为必选。 建议修改为“竖向抗压承载力(静载试验/自平衡/高应变法等)”。这里的“/”表示或的意思，只满足其中一个参数即可申请该检测类别。 | 采纳 | 说明中已明确。 |
| 126 | 广东粤电科试验检测技术有限公司 | 原文：仪器设备配置表(表四地基基础)中序号3检测 项目桩身完整性2.2“桩身完整性”有多种检测方法，全部标注为必选。 建议修改为“桩身完整性(低应变法/声波透射法/钻芯法等)”。这里的“/”表示或的意思，只满足其中一个参数即可申请该检测类别。 | 采纳 | 说明中已明确。 |
| 127 | 广东粤电科试验检测技术有限公司 | 建议对全文中涉及《建设工程质量检测机构资质标准》中带“/”的参数均进行修改调整，满足其中一个即可，不能作为全部必选。 | 采纳 | 说明中已明确。 |
| 128 | 惠州市九色鹿检测科技有限公司 | 仪器设备配置表（表五 建筑节能） 参数序号 8.14(检测参数名称：外墙传热系数或热阻)参考标准有四种，分别为《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132-2009；《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009；《绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法》GB/T13475-2008；《围护结构传热系数现场检测技术规程》JGJ/T357-2015 参数序号 1.6(检测参数名称：传热系数及热阻)参考标准只有《围护结构传热系数现场检测技术规程》JGJ/T 357-2015； 建议：参数序号 1.6 和参数序号8.14 的参考标准保持一致，即增加《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132-2009；《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009。同为现场检测传热系数及热阻， 且《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132-2009 及《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009 在实际工作中更被普遍采用。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 129 | 惠州市九色鹿检测科技有限公司 | 仪器设备配置表（表五 建筑节能） 参数序号 6.1 抗拉强度，6.2 抗剪强度。其中 6.1 抗拉强度的主要设备高、低温环境试验箱标注了*；抗剪强度参考标准中要求的试验环境条件与抗拉强度一致，6.2 抗剪强度的主要设备 高、低温环境试验箱未标注*。 建议：6.2 抗剪强度的主要设备高、低温环境试验箱也标注*，与 6.1 抗拉强度中的主要设备保持一致。 | 采纳 | 同127。 |
| 130 | 惠州市九色鹿检测科技有限公司 | 仪器设备配置表（表二 主体结构及装饰装修；表五 建筑节能）建议：仪器设备配置表（表二 主体结构及装饰装修）中项目序号 9，对应检测项目为室内环境污染物*，现已归类于主体结构及装饰装修检测专项中，建议同时归类于建筑节能检测专项中， 即仪器设备配置表（表二 主体结构及装饰装修）室内环境污染物*的检测项目保持不变，仪器设备配置表（表五 建筑节能）增加室内环境污染物*的检测项目 理由： 引自 GBT 50378-2019 绿色建筑评价标准，标准 5.1.1 指出绿色建筑的室内主要空气污染物浓度必须满足相关规范。引自 DBJ 15-65-2021 广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范，规范指出室内环境工程（含室内污染物）属建筑节能与绿色建筑施工质量验收范围。 室内环境工程（含室内污染物）属建筑节能与绿色建筑相关设计及验收规范中必不可少的分项工程，结合我省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范，建议同时将室内环境污染物*的检测项目，归类于建筑节能检测专项。 | 不采纳 | 与《建设工程质量检测机构资质标准》保持一致。 |
| 131 | 仲恺农业工程学院 | 《建设工程质量检测管理办法》的第二十、二十一、二十二条对检测机构接收检测试样、检测报告的签字和报告包含的消息、检测记录制度等有具体要求，而“工作技术指南”并没有针对这些内容的检查要求和相关表格。 | 部分采纳 | 建议内容属于日常检测行为管理。 |
| 132 | 仲恺农业工程学院 | 《建设工程质量检测管理办法》第二十六条要求“检测机构应当单独建立检测结果不合格项目台账”，“工作技术指南”也没有体现。 | 部分采纳 | 见专家评审核查表7-2。 |
| 133 | 仲恺农业工程学院 | 《建设工程质量检测管理办法》第二十七条对建立信息化管理系统有明确要求，“工作技术指南”也没有体现。 | 部分采纳 | 见专家评审核查表7-2。 |
| 134 | 仲恺农业工程学院 | 《建设工程质量检测管理办法》第三十条要求：“检测机构不得有下列行为：（四）违反工程建设强制性标准进行检测”，建议 在评审中适当体现此评审内容。 | 部分采纳 | 见专家评审核查表7-2。 |
| 135 | 仲恺农业工程学院 | 《建设工程质量检测机构资质标准》的综合资质、专项资质，对技术人员的数量、质量检测工作经历工龄、技术职称等都有具体要求，但在“工作技术指南”中未见细化的检查要求和相关表格。 | 部分采纳 | 见专家评审核查表7-2。 |
| 136 | 阳山县建筑工程质量检测站有限公司 | 附件一“注5.同一技术人员、注册人员从事检测活动所属的检测专项不得超过2个。”按照资质标准技术人员配备要求，专项一不得少于20人，专项二不得少于15人，专项五不得少于20人，且还需有相应职称要求的人员。 建议：“同一技术人员、注册人员从事检测活动所属 的检测专项不得超过2个”可以适当放宽到不得超过3个；技术人员配备要求可以适当降低，如要求20人的降低到15人，15人的降低到12人。 理由：目前建筑行业环境差，房建项目越来越少，增加人员投入无疑对偏远县区的检测机构造成巨大的生存压力。恳请贵厅有针对性的考虑一下偏远县区的实际情况，顾全偏远县区检测机构的生存与发展，对偏远县区的检测机构有一个稍微放宽的优惠政策，适当减轻偏远县区检测机构的压力。 | 不采纳 | 与《建设工程质量检测机构资质标准》保持一致，不宜随意降低标准。 |
| 137 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 原文：附件1广东省建设工程质量检测机构资质认定申请材料审查情况表”的“10 质量保证体系文件”：1.提供《质量记录目录清单》；2.提供《技术记录目录清单》。 修改意见：删除这两份文件清单。 理由：现行的文件 对质量记录和技术记录未有明确的界定，何为质量记录？何为技术记录？具体包括哪些？检验检测机构很难理解并去列这个清单，即使列出来也是五花八门，形式各异。 | 采纳 | 只提供《质量记录目录清单》。 |
| 138 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 原文：“表6现场抽查检测报告清单”中，需罗列抽查的报告或记录名称/编号。 修改意见：取消该表。 理由：此表需填写到具体项目及其对应的报告编号，申请的参数很多，同一个项目可能对应到多份检测报告，且资质申请目前无系统填报，所有资料表格全部系人工输入，给被评审单位造成很大压力，工作量很大。 | 部分采纳 | 比表属于评审工作中检测能力确认方式及确认结果对应表格。 |
| 139 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 专项一 “9.3 压实系数”（必选参数）对应的标准不全面，《土工试验方法》GB/T 50123-2019中，无压实系数的试验方法，规定的是压实系数中密度的试验方法。“压实系数”检测参数在《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011、《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2023中有相应的计算公式和规定，JGJ 79-2012和GB 50007-2011为建设工程检测常用的规范。 建议此处对应的参考标准应补充《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011。 | 不采纳 | 增加的标准内无具体检测方法。 |
| 140 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 专项一 “10.50 防水密封材料及其他防水材料：浸水168h后的剥离强度保持率*”和专项七 “15.52防水密封材料及其他防水材料：浸水168h后的剥离强度保持率*”（可选参数） 建议此处对应的参考标准改为《高分子防水卷材胶粘剂》JC/T 863-2011。 理由：“10.50浸水168h后的剥离强度保持率”对应的标准不适用，《丁基橡胶防水密封胶粘带》 JC/T 942-2022中只有标准状态、浸水、碱处理、热老化、人工气候老化处理五种状态的剥离强度，删除剥离强度保持率的技术要求，此为旧标准JC/T 942-2004中的技术参数；《沥青基防水卷材用基层处理剂》JC/T1069-2008(2015)中也无剥离强度保持率的技术参数；“浸水168h后的剥离强度保持率”对应的标准应为《高分子防水卷材胶粘剂》JC/T863-2011，此标准中有试验方法及相应规定。 | 部分采纳 | 增加：《高分子防水卷材胶粘剂》JC/T 863-2011。 |
| 141 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 专项七 “1.11 0.6mm以下颗粒含量*”（可选参数） 建议：此处对应的参考标准改为《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024、《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015和《城镇道路工程施工与质量验收规范标准》CJJ 1-2008。 理由：“0.6mm以下颗粒含量”对应的标准不适用，《公路土工试验规程》JTG 3430-2020和《土工试验方法标准》GB/T50123-2019中使用的土壤试验筛无0.6mm孔径的规格，土工试验筛只有0.5mm的孔径规格，0.6mm孔径的试验筛为集料筛。查阅《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015和《城镇道路工程施工与质量验收规范标准》CJJ 1-2008，此两个规范均对无机结合稳定材料有“0.6mm以下颗粒含量”的规定，而无机结合稳定材料中的集料所用的方法标准为《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024。 | 部分采纳 | 增加《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024。 |
| 142 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 专项四 “1.2压实系数（环刀法）*、压实系数（灌砂法）*”（可选参数） 建议：此处对应的参考标准应补充《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011。 理由：“1.2压实系数（环刀法）*、压实系数（灌砂法）*”对应的标准不全面，《土工试验方法》GB/T 50123-2019中，无压实系数的试验方法，规定的是压实系数中密度的试验方法；《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019中的检测参数为“压实度”，与“压实系数”的名称和计算方法不同，但意思相近；“压实系数”在《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011、《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2023中有相应的计算公式和规定，其中JGJ79-2012和GB 50007-2011为建设工程检测常用的规范。 | 部分采纳 | 增加的标准内无具体检测方法。 |
| 143 | 无 | 原文28.整改期限 意见：这个建议的整改时间过短，建议按照CMA的整改时间来定，20个工作日或者一个月日历天。 | 部分采纳 | 已明确总的现场专家评审时间。 |
| 144 | 无 | 表三、报告批准人考核记录表 意见：这个按照参数或检测项目来考核太细了，工作量很大，建议按照专项来考核。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 145 | 无 | 表7-2 中2.3、2.4 意见：申请多个专项需要人员资格和数量要求不同，建议人员数量留空备填，以适应各机构情况；申请多个专项可能有个别专项由于人员问题被取消，建议予以考虑这种情况，建议“经核查，现有人员满足***、***专项资质全部人员要求。 | 部分采纳 | 增加其他手写选项。 |
| 146 | 无 | 表7-2 中3.1 意见：申请多个专项可能有个别专项由于设备问题被取消，建议予以考虑这种情况，建议“经核查，现有仪器设备满足***、***专项资质全部必备检测参数要求。 | 部分采纳 | 表7-2满足检查需要，且已设置整改项。 |
| 147 | 无 | 表五 建筑节能 隔热型材检验抗剪强度检测高、低温环境试验箱是必选设备，但是高低温检测是型式检验内容，是否是错误，建议也定为可选参数。 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 148 | 无 | 仪器设备配置表 表九（桥梁与地下工程） 1.1静态应变测量与采集设备（总通道数不得少于200个）、1.4振动信号采集与分析设备（总通道数不少于16通道）、测振传感器（不少于12个竖向传感器、不少于4个水平传感器）。 建议：整体上对设备通道数量要求过高，这种要求对综合类检测机构申请者是合适的，但是对专项类申请者要求过高。建议对专项机构申请降低要求，降低为原要求一半，同时可以限制专项类从业范围，特大桥异形桥梁不能做。 | 部分采纳 | 参照其他省和交通行业做法。 |
| 149 | 无 | 第17.3条中的e原文：检测机构技术人员签订的劳动（聘用）合同和办理的社会保险是否齐全、规范、有效，社会保险应连续缴纳3个月以上； 意见和建议：希望本指南能写清楚多场所的，技术人员能不能在多个场所中共用，建议多场所的技术人员不能共用。 | 部分采纳 | 合同及社会保险是核查人员与企业的关系，并非人员与场所的关系。 |
| 150 | 无 | 附件1的序号7原文：技术负责人、质量负责人、注册工程师、技术人员等的合同、社保信息、职称（注册执业资格）证书、学历/学位证书、工作经历证明材料（如培训证书/单位开具工作年限证明/人员上岗确认资料/检测报告证明/个人简历单位盖章版等可证明材料）。 意见和建议：培训证书，未说清楚是哪个部门或者协会颁发的培训合格证书，建议说清楚。建议认可取得公路水运工程试验检测师、助理试验检测师、水利工程质量检测员国家职业资格的，可认定其具备相应专项的技术能力。根据人社部发2019年16号文和广东省人力资源社会保障厅发的关于深化工程技术人才职称制度改革的指导意见等相关文件，取得公路水运工程试验检测师国家职业资格证书的，视为具备工程师职称。希望能在本指南写清楚，统一评审尺度。 | 部分采纳 | 此项资料主要作为工作经历证明材料，无需要求具体是哪个部门颁发。 |
| 151 | 无 | 附件1的序号7原文：提供《检测实施细则/检测作业指导书目录》(序号10) 意见和建议：《检测实施细则/检测作业指导书目录》，是否附件10列出的所有试验方法都要做检测实施细则/检测作业指导书，还是只有试验标准没有说清楚的试验方法才需要做作业指导书呢，希望本指南能详细说清楚。 | 采纳 | GB/T27025等相关的文件、标准已明确。 |
| 152 | 无 | 附件10：仪器设备配置表 （表二 主体结构及装饰装修）中的检测参数： 混凝土强度（回弹法、钻芯法、回弹-钻芯综合法、超声回弹综合法） 砂浆强度（推出法、筒压法、砂浆片剪切法、回弹法、点荷法、贯入法） 应该明确：混凝土强度、砂浆强度为参数，回弹法、钻芯法、回弹-钻芯综合法、超声回弹综合法、推出法、筒压法、砂浆片剪切法、回弹法、点荷法、贯入法为检测方法 | 采纳 | 《建设工程质量检测机构资质标准》中已明确。 |
| 153 | 无 | 附件10 （表三 钢结构）中的检测参数 内部缺陷探伤（超声法、射线法） 应该明确：内部缺陷探伤为参数，超声法、射线法为检测方法 | 采纳 | 《建设工程质量检测机构资质标准》中已明确。 |
| 154 | 无 | 附件10 （表四 地基基础）中的检测参数： 承载力（静载试验、动力触探试验等） 竖向抗压承载力（静载试验、高应变法、自平衡法） 桩身完整性（低应变法、声波透射法、钻芯法） 应该明确：承载力、竖向抗压承载力、桩身完整性为参数，静载试验、动力触探试验等、静载试验、高应变法、自平衡法、低应变法、声波透射法、钻芯法为检测方法 | 采纳 | 《建设工程质量检测机构资质标准》中已明确。 |
| 155 | 无 | 17.现场核查 17.3评审组现场核查内容应包括： e.检测机构技术人员签订的劳动（聘用）合同和办理的社会保险是否齐全、规范、有效，社会保险应连续缴纳3个月以上； 问题1：社会保险应连续缴纳3个月以上；技术人员连续3个月以上，但不是在同一家检测公司是否可以呢？意见修改。 | 采纳 | 明确需在被评审机构缴纳连续至少3个月社保。 |
| 156 | 无 | 19.2当检测机构所申请专项资质报告批准人考核通过的签字范围不能覆盖专项资质全部必备检测参数，则该专项资质评审不通过。 问题2：专项资质报告批准人考核通过的签字范围不能覆盖专项资质全部必备检测参数，理解为申报批准人不能申报齐？意见修改。 | 采纳 | 报告批准人申请的必备参数不能覆盖专项的所有必备参数通过属于《建设工程质量检测资质标准》相关要求。 |
| 157 | 无 | 附件1广东省建设工程质量检测机构资质认定申请材料审查情况表中序号4核查从事建设工程质量检测的年限，需满足以下要求： 1.申请主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑幕墙、道路工程、桥梁及地下工程等6个专项资质应具有3年以上建设工程质量检测经历。 注：属于机构改制等的检测机构，由改制前机构取得建设工程检测机构资质的时间点起算；已按照原资质标准取得建设工程质量检测机构资质的检测机构按《建设工程质量检测机构资质标准》申请重新核定时，不考核检测机构检测经历。 问题3：我司在2022年5月23日获得建设工程质量检测机构资质证书，至今未满3年，但是我司已从事道理工程检测，原资质标准取得建设工程质量检测机构资质的检测机构按《建设工程质量检测机构资质标准》是没有道路工程这方面资质的，我司是有检测项目是路基路面，参数厚度、压实度、弯沉值、无侧限抗压强度等等，是否可以申请道路工程专项呢？请明确。 问题4：如不行是否2025年5月24日就可以申请呢？请明确。 问题5：我司在2024年8月1日前承接的道路工程项目是否可以继续开展道路工程检测工作呢？请明确。 | 采纳 | 没有提出具体修改意见。 |
| 158 | 无 | 附件10仪器设备配置表（表一 建筑材料及构配件） 比如：钢筋（含焊接与机械连接）中检测参数抗拉强度有4种标准可以选择。 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021 《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900-2022 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014 《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016 问题6：是否只选择其中一种标准？请明确。 | 部分采纳 | 见此表序号104，专家主要评审检测机构相关检测方法是否掌握，非检测标准。 |
| 159 | 无 | 问题6：是否对技术人员的上岗证或培训合格证有什么要求吗？是否有协会的要求呢？请明确。 | 采纳 | 根据《建设工程质量检测管理办法》，人员培训没有具体培训机构的要求，主要是突出检测人员能力动态监管。 |
| 160 | 无 | 表5现场试验操作考核记录表中试验人员信息过多，建议删除“职称、注册资格、从事年限”信息 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 161 | 无 | 增加仪器设备配置表（表三 钢结构），2焊缝-2.2内部缺陷探伤（超声法）增加《钢结构焊接规范》GB 50661-2011 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 162 | 无 | 参照CMA表格修订 附件5《专家评审会议签到表》 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 163 | 广东南方检测有限公司 | P20：附件1广东省建设工程质量检测机构资质认定申请材料审查情况表：10.质量保证体系文件：作业指导书/检测实施细则 建议：明确哪些检测项目需要提供检测实施细则或作业指导书 理由：大多数检测项目按照程序文件和检测规范就能进行检测了，检测实施细则/检测作业指导书不是必需的。 | 部分采纳 | GB/T27025等相关的文件、标准已明确。 |
| 164 | 广东南方检测有限公司 | P21：附件1广东省建设工程质量检测机构资质认定申请材料审查情况表：备注1.相关人员应不超过法定退休年龄 建议：相关人员应不超过法定退休年龄（法定代表人及其作为技术管理人员使用时均不受法定退休年龄限制） 理由：《民法典》对法定代表人的要求：年龄满18岁，具有完全民事行为能力，经法定程序产生。 | 部分采纳 | 与《建设工程质量检测机构资质标准》保持一致。 |
| 165 | 广东南方检测有限公司 | P174（应为191）：仪器设备配置表（表五 建筑节能）：1.1导热系数或热阻：试验方法要求：防护热板法、热流计法 建议：将热流计法改为可选方法* 理由：同一（检测对象）参数的两种检测方法（设备）之一 | 部分采纳 | 附表中已说明。 |
| 166 | 广东南方检测有限公司 | P183（应为P200）：仪器设备配置表（表五 建筑节能）：7.5玻璃的太阳得热系数*：建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测试系统 建议：改为可选设备* 理由：同一（检测对象）参数的两种检测方法（设备）之一 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 167 | 广东南方检测有限公司 | p187（应为P205）:仪器设备配置表（表五 建筑节能）：9.2燃烧性能*：主要设备名称 建议：删除电线电缆密度试验装置*、电线电缆内火性能试验装置* 理由：重复 | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 168 | 广东南方检测有限公司 | p187（应为P205）:仪器设备配置表（表五 建筑节能）：9.2燃烧性能*：主要设备名称 建议：电导率计、离子计（/色谱仪）、电线电缆卤酸气体释放装置、PH计，改为可选设备* 理由：/ | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 169 | 广东南方检测有限公司 | p187（应为P205）:仪器设备配置表（表五 建筑节能）：12.2照明灯具：镇流器能效值：主要设备名称 建议：“分布光度计积分球”改为“分布光度计/积分球” 理由：/ | 采纳 | 按照建议修改。 |
| 170 | 广东建安检测有限公司 | 技术指南中“评审项目中人员2.4条款对人员中提出的中高级职称的数量要求”。因交通运输部资格中心有颁发公路水运试验检测师专业技术人员合格证件，按粤人社规〔2020〕33号文《关于做好2021年度职称评定工作的通知》第十条款要求可作为中、初级职称进行评定，2022和2023年度广东省人力资源和社会保障厅也按此文执行职称评定。且试验检测师的资格证书作为交通运输部资格中心部级颁发资格，特别道路工程、桥梁隧道工程资格考试方面具有专业的含金量。 建议：评审工作时将具有此类资格证书的人员按照主要检测人员（三年以上检测经验的证明）和中、初级职称进行资格评定。 | 部分采纳 | 按照人力资源部门明确的相关政策执行。 |
| 171 | 广东建安检测有限公司 | 技术指南中“评审项目人员2.7所有检测人员应当具备相应的建设工程质量检测知识和专业能力，并能及时的更新知识，按规定参加本岗位的学习培训”。 建议：对广东省市场监督管理局（颁发“广东省质量检测协会资格证书”）和广东省市政行业（颁发“广东省市政行业协会资格证书”）等主管部门颁发的资格证书给予认可，主要以现场人员技术能力进行考核 | 部分采纳 | 根据《建设工程质量检测管理办法》，人员培训没有具体培训机构的要求，主要是突出检测人员能力动态监管。 |