《关于实行建设工程消防验收备案分类管理和告知承诺制的通知

（征求意见稿）》公开征求意见采纳情况

《关于实行建设工程消防验收备案分类管理和告知承诺制的通知（征求意见稿）》公开征求了社会有关单位和各界人士意见，共收到反馈意见2条，采纳1条，未采纳1条。

| 序号 | 反馈意见单位或人员 | 反馈意见 | 是否采纳 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈小强 | 一般工程是否包含：银行营业网点装修工程项目，一般建筑面积在300-500平方米。 | 采纳 | 银行营业网点不属于人员密集场所，按照本文件中“一、分类管理”第二款第（三）项明确的“建筑高度不大于24米且总建筑面积不大于2500平方米的非人员密集场所的公共建筑”属于一般项目，如银行营业网点工程符合上述要求，则属于一般项目。 |
| 2 | 丁永隆 | “一、分类管理”，第（一）（二）款建议参考《消防法》附则（三）、（四）。修改为“（一）总建筑面积不大于五百平方米的非人员密集场所。（二）除托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼及公众聚集场所外，总建筑面积不大于五百平方米的人员密集场所。（三）总建筑面积不大于三百平方米的公众聚集场所。” 建议增加一段“不属于特殊建设工程，且未被列入其他建设工程一般项目范围的，均列入其他建设工程重点项目。” | 未采纳 | 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》明确：建设工程分为特殊建设工程和其他建设工程，其他建设工程应当依据建筑所在区域环境、建筑使用功能、建筑规模和高度、建筑耐火等级、疏散能力、消防设施设备配置水平等因素分为一般项目、重点项目等两类。依据上述规定，未列入一般项目的其他建设工程均为重点项目；同时结合我省实际情况及经充分论证，考虑与《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》关于建设工程分类标准的表述一致性，且考虑密室逃脱、剧本杀、点播影院、演艺新空间、电竞馆等新业态、新领域消防验收备案要求，维持原有分类表述。 |